## Slide 1: 설비 구성
반출입기
폐기설비
분석기
Stocker
MoMa
RCS
사전 세척기
최대: 5 대

## Slide 2: Flow Scnario #1-0-0
반출입기
분석기
폐기설비
❶
❷
❸

## Slide 3: Flow Scenario #1-0-1
반출입기
분석기
폐기설비
❶
❷
❸

## Slide 4: Flow Scenario #1-1-0
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
재검 대기
❶
❹
❺
❷
❸

## Slide 5: Flow Scenario #1-1-1
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
재검 대기
❶
❹
❷
❸
❺

## Slide 6: Flow Scenario #2-0
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
❶
❸
❹
❷

## Slide 7: Flow Scenario #2-1
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
재검 대기
❶
❺
❻
❷
❸
❹

## Slide 8: Flow Scenario #3-0-0
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
❶
❹
❺
❷
❸

## Slide 9: Flow Scenario #3-0-1
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
❶
❹
❷
❸
❺

## Slide 10: Flow Scenario #3-1-0
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
❶
❻
❼
❷
❺
❸
❹

## Slide 11: Flow Scenario #3-1-1
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
❶
❻
❷
❺
❸
❹
❼

## Slide 12: MoMa Scenario
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
Empty
High Priority Bottle/Pack
Pack of Bottles
Individual Bottles
Bottle 우선순위
운반 우선순위
실병을 반출입기에서 분석기로 이동
재검 병을 분석기에서 Stocker로 이동
완료된 병을 분석기에서 폐기설비로 이동
재검병을 Stocker에서 분석기로 이동
빈병을 폐기설비에서 반출입기로 이동
실병을 반출입기에서 Stocker로 이동
빈병을 Stocker에서 반출입기로 이동

## Slide 13: Realtime Events to MoMa
실병을 반출입기에서 분석기로 이동
재검 병을 분석기에서 Stocker로 이동
완료된 병을 분석기에서 폐기설비로 이동
재검병을 Stocker에서 분석기로 이동
빈병을 폐기설비에서 반출입기로 이동
실병을 반출입기에서 Stocker로 이동
빈병을 Stocker에서 반출입기로 이동
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
실병투입
분석완료
재검실행
폐기완료

## Slide 14: Realtime Events from 반출입기 to MoMa
실병을 반출입기에서 분석기로 이동
실병을 반출입기에서 Stocker로 이동
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
실병투입
분석완료
재검실행
폐기완료

## Slide 15: Pack Scenario #1
No Pack
개별 Bottles

## Slide 16: Pack Scenario #2
1 Pack

## Slide 17: Pack Scenario #3
>1 Pack

## Slide 18: Pack Scenario #4
1 Pack
Plus 개별 Bottles