## 240505_질문사항
번호 | 질문사항 | 답변 | 참고 파일
1 | 공병 바코드의 의미 하단 및 측면의 QR 바코드 발번규칙 의미와 자리수 | Bottle의 옆면바코드와 바닥면 qr코드의 의미는 동일하게 해당 Bottle을 의미하며, 바코드 발번규칙은 정해진 것이 없으나, 삼성측에서 Bottle 구매시에 정해집니다. 바코드 번호는 10자 이내로 구성될 것으로 예상됩니다.
2 | RCS <-> MOMA-MW의 통신규격 | ModbusTCP | 20240419_분석실_RCS-MW MODBUS Map_rev.6_1.xlsx
3 | UR, MiR, MOXA Remote I/O, 등 모든디바이스의 IP Address | 고정IP로 하더라도, UI에서 변경 가능하게 구성 부탁드립니다 내부망은 192.168.12.xxx 번대를 사용하고 있습니다
4 | 용액별 시험항목 List | 정보 공개에 있어서 분석설비사와 협의가 필요합니다
5 | 용액별 분석결과 List | 정보 공개에 있어서 분석설비사와 협의가 필요합니다
6 | SCADA의 실시간성 / Batch / 업데이트주기 | Batch / ~ 1초 (임의 설정, PC 성능에 따라 조정 가능)
7 | SCADA의 UI 및 데이터표시 화면 자료 | 첨부파일 참고
8 | UR의 Barcode Reading 기능 유뮤와 공병의 QR 및 Barcode Reading 가능 여부 | 기술적으로 Mobile manipulator에 Barcode reader의 장착은 가능합니다. 다만, 매니퓰레이터 자체에 바코드 리더를 장착하기는 어려울 것 같습니다. (모바일 매니퓰레이터 몸체에 장착 등) 공병의 QR 및 바코드 리딩 가능합니다.
9 | 시스템 전체 / MES, MCS, TC, RCS의 DB종류와 라이선스정보 | MySQL Community Edition 8.0
10 | 시스템 전체 / MES, MCS, TC, RCS의 DB Schema정보 |  | 분석실 DB명세.xlsx
11 | 반출입기, Stocker에서 병정보를 확인할 수 있는 방법 위치 및 Barcode정보를 가진 PLC Memory Map | 확인 중
12 | 반출입기, stocker, 폐기세정기, 분석기의 메뉴얼동작 관련 현재 상황 문의 - 매뉴얼 동작을 사용하는지? -> 사용한다면 PC UI 동작인지? 핸드PLC 인지? - 실 작업자가 사용하는 빈도 여부 | Abnormal Case 상황이 아니면 매뉴얼 동작은 거의 사용하지 않을 것으로 보입니다. 설비 PLC에도 각각의 단위 action을 수행 할 수 있는 매뉴얼 모드가 있습니다. 다만, 매뉴얼 구동 시, PC UI 와 PLC 측에서 동시에 제어하는 것은 위험하므로, PC 에서는 현재 어떠한 action을 수행중인지 정도를 표시할 필요가 있어 보입니다.