## Slide 1: RCS UI Design
EHS연구소 초안

## Slide 2
일시 | 내용 | 작성자 | 비고
2023.07.20 | RCS UI 초안 작성 | 변경섭 | 
0. 개정

## Slide 3
1. RCS UI : Log In
LAMS
LAMS

## Slide 4
2. RCS UI : RCS 정보 관리
LAMS
RCS INFO
MCS 연동 상태
RCS 설정 및 상태 정보
MCS 연동 상태 정보
▶ RCS
▶ RCS 정보 관리
▶ 현장 정보 관리
▶ 로봇 MAP 관리
▶ Monitoring
▶ 로봇 위치
▶ 로봇 상태
▶ 로봇 INFO
▶ 충전소 INFO
▶ SubJob 관리
▶ ALARM 정보
▶ 로그
▶ 반송(SubJob) 이력 확인
▶ 로봇 EVENT 확인
▶ ERROR 이력 확인
▶ 시각화 용

## Slide 5
▶ RCS
▶ RCS 정보 관리
▶ 현장 정보 관리
▶ 로봇 MAP 관리
▶ Monitoring
▶ 로봇 위치
▶ 로봇 상태
▶ 로봇 INFO
▶ 충전소 INFO
▶ SubJob 관리
▶ ALARM 정보
▶ 로그
▶ 반송(SubJob) 이력 확인
▶ 로봇 EVENT 확인
▶ ERROR 이력 확인
▶ 시각화 용
3. RCS UI : MAP 정보 관리
LAMS
현장 정보 관리
Bottle 반출입기
Bottle STK
분석설비 #2
분석설비 #1
분석설비 #3
분석설비 #4
충전 Station
자동 폐기 설비
분석설비 #5
현장 설비 연결 구성도 이미지

## Slide 6
▶ RCS
▶ RCS 정보 관리
▶ 현장 정보 관리
▶ 로봇 MAP 관리
▶ Monitoring
▶ 로봇 위치
▶ 로봇 상태
▶ 로봇 INFO
▶ 충전소 INFO
▶ SubJob 관리
▶ ALARM 정보
▶ 로그
▶ 반송(SubJob) 이력 확인
▶ 로봇 EVENT 확인
▶ ERROR 이력 확인
▶ 시각화 용
3. RCS UI : MAP 정보 관리
LAMS
로봇 MAP 관리
로봇이 그린 실제 MAP

## Slide 7
4-1. RCS UI : Monitoring-로봇 위치
LAMS
로봇 위치
Bottle 반출입기
Bottle STK
분석설비 #2
분석설비 #1
분석설비 #3
분석설비 #4
충전 Station
자동 폐기 설비
Robot
(Robot ID #2)
이동형 Object
시료 Set
(Code)
Robot
(Robot ID#1)
이동형 Object
시료 Set
(Code)
BT : 50%
BT : 100%
분석설비 #5
▶ RCS
▶ RCS 정보 관리
▶ 현장 정보 관리
▶ 로봇 MAP 관리
▶ Monitoring
▶ 로봇 위치
▶ 로봇 상태
▶ 로봇 INFO
▶ 충전소 INFO
▶ SubJob 관리
▶ ALARM 정보
▶ 로그
▶ 반송(SubJob) 이력 확인
▶ 로봇 EVENT 확인
▶ ERROR 이력 확인
▶ 시각화 용

## Slide 8
4-2. RCS UI : Monitoring-로봇 상태
LAMS
로봇 상태
Bottle 반출입기
Bottle STK
분석설비 #2
분석설비 #1
분석설비 #3
분석설비 #4
충전 Station
자동 폐기 설비
Robot
(Robot ID #2)
이동형 Object
시료 Set
(Code)
Robot
(Robot ID#1)
이동형 Object
시료 Set
(Code)
BT : 50%
BT : 100%
분석설비 #5
Robot ID #1
좌표 | X | 1234
 | Y | 56
 | T | 7
위치 | 현재 | 설비1
 | 다음 | STK
 | 도착 | -
상태 | 상태 | 작업중
 | 속도 | 0
 | 센서 | 정상
100%
0V
0ºC
Robot ID #2
좌표 | X | 4321
 | Y | 65
 | T | 7
위치 | 현재 | 폐기
 | 다음 | 반출입
 | 도착 | 반출입
상태 | 상태 | 에러
 | 속도 | 0
 | 센서 | 에러
50%
0V
0ºC
ROBOT ID #1
USE
UNUSE
ROBOT ID #2
USE
UNUSE
▶ RCS
▶ RCS 정보 관리
▶ 현장 정보 관리
▶ 로봇 MAP 관리
▶ Monitoring
▶ 로봇 위치
▶ 로봇 상태
▶ 로봇 INFO
▶ 충전소 INFO
▶ SubJob 관리
▶ ALARM 정보
▶ 로그
▶ 반송(SubJob) 이력 확인
▶ 로봇 EVENT 확인
▶ ERROR 이력 확인
▶ 시각화 용

## Slide 9
4-3. RCS UI : Monitoring-로봇 INFO
LAMS
로봇 INFO
Robot ID #1
INFO(SW Information) | 
ROBOT_ID | 
IP_ADDRESS | 
SERVER_IP_ADDRESS | 
SERVER_PORT | 
… | 
STATUS(ROBOT) | 
ACT_TIME | 
POSITION_X | 
POSITION_Y | 
HEADING_TH | 
VELOCITY | 
DST_POINT | 
BATTERY_VOLTAGE | 
BATTERY_PERCENTAGE | 
IS_ERROR | 
TASK_STEP | 
IS_AUTO | 
IS_CHARGING | 
ESTOP | 
MOVING | 
CHARGING_COMPLETE_TIME | 
… | 
Robot ID #2
STATUS(RP) | 
Gripper | On/Off
Gripper_Sensor | On/Off
Vision | 
… | 
INFO(HW Information ) | 
UR | 
MiR | 
MOTER | 
VISION | 
… | 
로봇 SW/HW Information,
로봇 STATUS(UR, MiR, RP)
각 과제의 DATABASE 항목 참고할 것
▶ RCS
▶ RCS 정보 관리
▶ 현장 정보 관리
▶ 로봇 MAP 관리
▶ Monitoring
▶ 로봇 위치
▶ 로봇 상태
▶ 로봇 INFO
▶ 충전소 INFO
▶ SubJob 관리
▶ ALARM 정보
▶ 로그
▶ 반송(SubJob) 이력 확인
▶ 로봇 EVENT 확인
▶ ERROR 이력 확인
▶ 시각화 용

## Slide 10
4-4. RCS UI : Monitoring-충전소 INFO
LAMS
충전소 INFO
Charging Station ID #1
INFO | 
ChargingStation_ID | 
IP_ADDRESS | 
SERVER_IP_ADDRESS | 
SERVER_PORT | 
… | 
STATUS(CS) | 
… | 
Charging Station ID #2
CS SW/HW Information,
CS STATUS
▶ RCS
▶ RCS 정보 관리
▶ 현장 정보 관리
▶ 로봇 MAP 관리
▶ Monitoring
▶ 로봇 위치
▶ 로봇 상태
▶ 로봇 INFO
▶ 충전소 INFO
▶ SubJob 관리
▶ ALARM 정보
▶ 로그
▶ 반송(SubJob) 이력 확인
▶ 로봇 EVENT 확인
▶ ERROR 이력 확인
▶ 시각화 용

## Slide 11
5. RCS UI : SubJob 관리
LAMS
SubJob 관리
NO
VEHICLE_STATUS
Arrival_Time
ACT_TIME
VEHICLE_ID
SubJob_ID
FROM
TO
Arrival_Time
~
○ Last 30 Minute
○ Last 1 Hour
○ Last 6 Hour
○ Last 1 Day
○ Last 1 Week
○ Last 1 Month
○ Bottle 반출입기
○ Bottle Stocker
○ 분석설비
○ 폐기 설비
○ 충전소
Filter
상세 STATUS
항목 클릭 시 상세 정보 확인
NO | ERROR_CODE_ID | FROM(SRC)
ACT_TIME | START_TIME | TO(DST)
SubJob_ID | PRE_SubJob_ID | ERROR_CODE_ID
SubJob_STEP_ID | PRE_SubJob_STEP_ID | FROM_Arrival_TIME
VEHICLE_ID | PARENT_JOB_ID | TO_Arrival_TIME
VECHLE_STATUS | DB_STATE_ID | …
상세 정보 항목 예시
JOB 추가하여 DEMO test 가능하도록 기능 구현할 것
▶ RCS
▶ RCS 정보 관리
▶ 현장 정보 관리
▶ 로봇 MAP 관리
▶ Monitoring
▶ 로봇 위치
▶ 로봇 상태
▶ 로봇 INFO
▶ 충전소 INFO
▶ SubJob 관리
▶ ALARM 정보
▶ 로그
▶ 반송(SubJob) 이력 확인
▶ 로봇 EVENT 확인
▶ ERROR 이력 확인
▶ 시각화 용

## Slide 12
6. RCS UI : ALARM 정보
LAMS
ALARM 정보
NO
ALARM_ID
~
○ Last 30 Minute
○ Last 1 Hour
○ Last 6 Hour
○ Last 1 Day
○ Last 1 Week
○ Last 1 Month
○ Bottle 반출입기
○ Bottle Stocker
○ 분석설비
○ 폐기 설비
○ 충전소
Filter
상세 STATUS
항목 클릭 시 상세 정보 확인
NO | …
ALARM_TIME | 
ALARM_LEVEL | 
ALARM_ID | 
ALARM_NAME | 
VECHLE | 
상세 정보 항목 예시
ALARM_NAME
VEHICLE
ALARM_TIME
ALARM_LEVEL
▶ RCS
▶ RCS 정보 관리
▶ 현장 정보 관리
▶ 로봇 MAP 관리
▶ Monitoring
▶ 로봇 위치
▶ 로봇 상태
▶ 로봇 INFO
▶ 충전소 INFO
▶ SubJob 관리
▶ ALARM 정보
▶ 로그
▶ 반송(SubJob) 이력 확인
▶ 로봇 EVENT 확인
▶ ERROR 이력 확인
▶ 시각화 용

## Slide 13
7-1. RCS UI : 로그-반송(SubJob) 이력 로그
LAMS
반송 이력 로그
NO
~
○ Last 30 Minute
○ Last 1 Hour
○ Last 6 Hour
○ Last 1 Day
○ Last 1 Week
○ Last 1 Month
○ Bottle 반출입기
○ Bottle Stocker
○ 분석설비
○ 폐기 설비
○ 충전소
Filter
상세 STATUS
항목 클릭 시 상세 정보 확인
반송 정보 이력 Logging PAGE
TIME
▶ RCS
▶ RCS 정보 관리
▶ 현장 정보 관리
▶ 로봇 MAP 관리
▶ Monitoring
▶ 로봇 위치
▶ 로봇 상태
▶ 로봇 INFO
▶ 충전소 INFO
▶ SubJob 관리
▶ ALARM 정보
▶ 로그
▶ 반송(SubJob) 이력 확인
▶ 로봇 EVENT 확인
▶ ERROR 이력 확인
▶ 시각화 용

## Slide 14
7-2. RCS UI : 로그-로봇 EVENT 로그
LAMS
로봇 EVENT 로그
NO
~
○ Last 30 Minute
○ Last 1 Hour
○ Last 6 Hour
○ Last 1 Day
○ Last 1 Week
○ Last 1 Month
○ Bottle 반출입기
○ Bottle Stocker
○ 분석설비
○ 폐기 설비
○ 충전소
Filter
상세 STATUS
항목 클릭 시 상세 정보 확인
로봇 EVENT Logging PAGE
NO | TO(DST)
VEHICLE_ID | ERROR_CODE
ACT_TIME | ERROR_TEXT
CMD | 
JOB_ID | 
FROM(SRC) | 
TIME
▶ RCS
▶ RCS 정보 관리
▶ 현장 정보 관리
▶ 로봇 MAP 관리
▶ Monitoring
▶ 로봇 위치
▶ 로봇 상태
▶ 로봇 INFO
▶ 충전소 INFO
▶ SubJob 관리
▶ ALARM 정보
▶ 로그
▶ 반송(SubJob) 이력 확인
▶ 로봇 EVENT 확인
▶ ERROR 이력 확인
▶ 시각화 용

## Slide 15
7-3. RCS UI : 로그-ERROR 이력 로그
LAMS
ERROT 이력 로그
NO
~
○ Last 30 Minute
○ Last 1 Hour
○ Last 6 Hour
○ Last 1 Day
○ Last 1 Week
○ Last 1 Month
○ Bottle 반출입기
○ Bottle Stocker
○ 분석설비
○ 폐기 설비
○ 충전소
Filter
상세 STATUS
항목 클릭 시 상세 정보 확인
ERROR Logging PAGE
NO | 
ERROR_CODE | 
ERROR_TEXT | 
CLASSIFICATION | 
TIME
▶ RCS
▶ RCS 정보 관리
▶ 현장 정보 관리
▶ 로봇 MAP 관리
▶ Monitoring
▶ 로봇 위치
▶ 로봇 상태
▶ 로봇 INFO
▶ 충전소 INFO
▶ SubJob 관리
▶ ALARM 정보
▶ 로그
▶ 반송(SubJob) 이력 확인
▶ 로봇 EVENT 확인
▶ ERROR 이력 확인
▶ 시각화 용