## Slide 1: 설비 구성
반출입기
폐기설비
분석기
Stocker
MoMa
RCS
사전 세척기
최대: 5 대

## Slide 2: Bottle State
실병
분석 완료 병
분석 재검 병  대기시간 초과 시, 분석 완료 병으로 변경
공병
폐기

## Slide 3: Flow Scnario #1-0-0
반출입기
분석기
폐기설비
❶
❷
❸
실병
공병
분석완료 병

## Slide 4: Flow Scenario #1-0-1
반출입기
분석기
폐기설비
❶
❷
❸
실병
분석완료 병
폐기 병

## Slide 5: Flow Scenario #1-1-0
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
❶
❹
❺
❷
❸
실병
공병
분석완료 병
재검 병
재검 병
재검 대기

## Slide 6: Flow Scenario #1-1-1
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
재검 대기
❶
❹
❷
❸
❺
실병
분석완료 병
재검 병
재검 병
폐기 병

## Slide 7: Flow Scenario #2-0
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
❶
❸
❹
❷
공병
실병
분석완료 병
실병

## Slide 8: Flow Scenario #2-1
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
❶
❺
❻
❷
❸
❹
재검 대기
실병
분석완료 병
공병
실병
재검 병
재검 병

## Slide 9: Flow Scenario #3-0-0
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
❶
❹
❺
❷
❸
공병
실병
실병
분석완료 병
분석완료 병

## Slide 10: Flow Scenario #3-0-1
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
❶
❹
❷
❸
❺
폐기 병
실병
실병
분석완료 병
분석완료 병

## Slide 11: Flow Scenario #3-1-0
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
❶
❻
❼
❷
❺
❸
❹
재검 대기
재검 병
공병
실병
실병
분석완료 병
분석완료 병

## Slide 12: Flow Scenario #3-1-1
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
❶
❻
❷
❺
❸
❹
❼
폐기 병
재검 대기
재검 병
실병
실병
분석완료 병
분석완료 병

## Slide 13: Flow Scenario #4-0 (Exception)
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
❶
실병
❷
공병
의뢰건이 반출입기에 반입된 이후에 취소되는 경우

## Slide 14: MoMa Scenario
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
Empty
High Priority Bottle/Pack
Pack of Bottles
Individual Bottles
Bottle 우선순위
운반 우선순위
실병을 반출입기에서 분석기로 이동
재검 병을 분석기에서 Stocker로 이동
완료된 병을 분석기에서 폐기설비로 이동
재검병을 Stocker에서 분석기로 이동
재검병을 Stocker에서 폐기설비로 이동
공병을 폐기설비에서 반출입기로 이동
실병을 반출입기에서 Stocker로 이동
공병을 폐기설비에서 Stocker로 이동
공병을 Stocker에서 반출입기로 이동

## Slide 15: Priority of Realtime Events to MoMa
실병을 반출입기에서 분석기로 이동
재검 병을 분석기에서 Stocker로 이동
완료된 병을 분석기에서 폐기설비로 이동
재검병을 Stocker에서 분석기로 이동
재검병을 Stocker에서 폐기설비로 이동
공병을 폐기설비에서 반출입기로 이동
실병을 반출입기에서 Stocker로 이동
공병을 폐기설비에서 Stocker로 이동
공병을 Stocker에서 반출입기로 이동
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
실병투입
분석완료
재검실행
폐기완료
우선순위 재검토 예정

## Slide 16: Actions from 반출입기 to MoMa
실병을 반출입기에서 분석기로 이동
실병을 반출입기에서 Stocker로 이동
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
실병투입
분석완료
재검실행
폐기완료

## Slide 17: Actions 반출입기 to MoMa
실병을 반출입기에서 분석기로 이동
  Move MoMa to 반출입기
  Get Map from 반출입기
    Pick 실병 from 반출입기
    Put 실병 to MoMa
  Send Map to 반출입기
  Move MoMa to 외부세척기(분석기)
  Put 실병 to 외부세척기
  Move MoMa to 분석기
  Open 분석기 Door
  Get Map at 분석기
    Pick 실병 from MoMa
    Put 실병 to 분석기
  Close 분석기 Door
  Send Map to 분석기
실병을 반출입기에서 Stocker로 이동
  Move MoMa to 반출입기
  Get Map from 반출입기
    Pick 실병 from 반출입기
    Put 실병 to MoMa
  Send Map to 반출입기
  Move MoMa to Stocker
  Open Stocker Door
  Get Map at Stocker
    Pick 실병 from MoMa
    Put 실병 to Stocker
  Close Stocker Door
  Send Map to Stocker

## Slide 18: Actions from 분석기 to MoMa
재검병을 분석기에서 Stocker로 이동
완료된 병을 분석기에서 폐기설비로 이동
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
실병투입
분석완료
재검실행
폐기완료

## Slide 19: Actions from 분석기 to MoMa
재검병을 분석기에서 Stocker로 이동
  Move MoMa to 분석기
  Get Map from 분석기
  Open Door at 분석기
    Pick 재검병 at 분석기
    Put 재검병 at MoMa
  Close Door at 분석기
  Send Map to 분석기
  Move MoMa to Stocker
  Get Map from Stocker
  Open Door at Stocker
    Pick 재검병 at MoMa
    Put 재검병 at Stocker
  Close Door at Stocker
  Send Map to Stocker
완료된 병을 분석기에서 폐기설비로 이동
  Move MoMa to 분석기
  Get Map from 분석기
  Open Door at 분석기
    Pick 완료된 병 at 분석기
    Put 완료된 병 at MoMa
  Close Door at 분석기
  Send Map to 분석기
  Move MoMa to 폐기설비
    Pick 완료된병 at MoMa
    Put 완료된 병 at 폐기설비
(폐기설비는 Map 불필요)

## Slide 20: Actions from Stocker to MoMa
재검병을 Stocker에서 분석기로 이동
재검병을 Stocker에서 폐기설비로 이동
공병을 Stocker에서 반출입기로 이동
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
실병투입
분석완료
재검실행
폐기완료

## Slide 21: Actions from Stocker to MoMa
재검병을 Stocker에서 분석기로 이동
  Move MoMa to Stocker
  Get Map from Stocker
  Open Door at Stocker
    Pick 재검병 at Stocker
    Put 재검병 at MoMa
  Close Door at Stocker
  Send Map to Stocker
  Move MoMa to 외부세척기(분석기)
    Pick 재검병 at MoMa
    Put 재검병 at 외부세척기
    Put 재검병 at MoMa
  Move MoMa to 분석기
  Open 분석기 Door
  Get Map at 분석기
    Pick 재검병 at MoMa
    Put 재검병 at 분석기
  Close 분석기 Door
  Send Map to 분석기
재검병을 Stocker에서 폐기설비로 이동
  Move MoMa to Stocker
  Get Map from Stocker
  Open Door at Stocker
    Pick 재검병 at Stocker
    Put 재검병 at MoMa
  Close Door at Stocker
  Send Map to Stocker
  Move MoMa to 폐기설비
    Pick 재검병 at MoMa
    Put 재검병 at 폐기설비
(폐기설비는 Map 불필요)

## Slide 22: Actions from Stocker to MoMa
공병을 Stocker에서 반출입기로 이동
  Move MoMa to Stocker
  Get Map from Stocker
  Open Door at Stocker
    Pick 공병 st Stocker
    Put 공병 at MoMa
  Close Door at Stocker
  Send Map to Stocker
  Move MoMa to 반출입기
  Get Map from 반출입기
    Pick 공병 at MoMa
    Put 공병 to 반출입기
  Send Map to 반출입기

## Slide 23: Actions from 폐기설비 to MoMa
공병을 폐기설비에서 반출입기로 이동
공병을 폐기설비에서 Stocker로 이동
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
실병투입
분석완료
재검실행
폐기완료

## Slide 24: Actions from 폐기설비 to MoMa
공병을 폐기설비에서 반출입기로 이동
  Move MoMa to 폐기설비
  Get Map from 폐기설비
    Pick 공병 at Stocker
    Put 공병 at MoMa
  Move MoMa to 반출입기
  Get Map from 반출입기
    Pick 공병 at MoMa
    Put 공병 at 반출입기
  Send Map to 반출입기
공병을 폐기설비에서 Stocker로 이동
  Move MoMa to 폐기설비
  Get Map from 폐기설비
    Pick 공병 at Stocker
    Put 공병 at MoMa
  Move MoMa to Stocker
  Get Map from Stocker
  Open Door at Stocker
    Put 공병 st MoMa
    Put 공병 at Stocker
  Close Door at Stocker
  Send Map to Stocker

## Slide 25: Pack Scenario #1
No Pack

## Slide 26: Pack Scenario #2
1 Pack

## Slide 27: Pack Scenario #3
>1 Pack

## Slide 28
Recipe/의뢰건 관리