## TopicList
Eqp Group | Topic 항목 | Topic No. |  |  | Fm Node | 방향 | TO Node | Sync 방식 | Json Msg | data/control Info 출처 | 비고
|  | 300 | ChangeEqpConnectStatus | Analyzer 연결상태를 확인 | Analyzer | <-> | Dispatcher DB_Manager UI_Manager | Sync | { "FmNode" : "Analyzer" "EqpGroupID" : 2 "EqpSeqNo" : 1 "EqpStatus" : "connect" } | -
| Status | 301 | ReportChangedEqpStatus | Analyzer 장비상태변경시 보고 | Analyzerl | -> | Dispatcher DB_Manager UI_Manager | Async | 3) 송신메세지 { "FmNode" : "Analyzer" "EqpGroupID" : 3 // FmNode 추정가능. 생략가능 "EqpSeqNo" : 1, // 정의하지 않으면 1로 추정함. 생략가능 "EqpStatus" : "PowerOn" // PowerOn, Run, Idle, Maintenance } 4) Function : tMstEqp table의 분석기 EqpStatus(장비상태) 참조 5) Return Message 길이 : 1K 이내 6) 관련 Stored Procedure : spReportChangedEqpStatus 7) 응답메세지 { "status_code" : 200, "sender_controller" : "DB_Manager" Or "Dispatcher" Or "UI_Manager" "error_msg" : "None" } | - SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요 | - EqpStatus의 정의는 PowerOn/Off, Run, Idle, Maintenance -> 장비와 상위에서 보면 일반적으로 Online, Offline 으로 나뉘며 장비 상태는 Run, Idle, Down(Maintnance) 나뉘며 , S사에서 쓰는 설비상태에 따라 변경 해야 할 필요가 있음
| Status | 302 | ChangeEqpStatus | Analyzer 장비상태를 변경 | Dispatcher | -> | DB_Manager | Sync | 3) 송신메세지 { "FmNode" : "Dispatcher" Or "UI_Manager" "ToNode" : "DB_Manager" "EqpGroupID" : 3 // FmNode 추정가능. 생략가능 "EqpSeqNo" : 1, // 정의하지 않으면 1로 추정함. 생략가능 "EqpStatus" : "Reserve" // Reserve, Trouble, Maintenance } 4) Function : tMstEqp table의 분석기 EqpStatus(장비상태) 참조 5) Return Message 길이 : 1K 이내 6) 관련 Stored Procedure : spChangeEqpStatus 7) Return { "status_code" : 200, "sender_controller" : "DB_Manager" "error_msg" : "None" } | - SECS.GEM msg | - 장비 상태에 대한 정의 확인 필요
|  | 302 | ChangeEqpOnLineStatus | Analyzer 장비상태를 변경(on/off-> On/Offline 으로 변경) | Analyzer | <-> | Dispatcher DB_Manager UI_Manager | Sync | { "FmNode" : "Dispatcher" Or "UI_Manager" "EqpGroupID" : 2 // FmNode 추정가능. 생략가능 "EqpSeqNo" : 1, // 정의하지 않으면 1로 추정함. 생략가능 "EqpStatus" : "OnLine" } | - SECS.GEM msg | -장비 상태가 통신은 연결되어 있지만 정보및 자동 Seq진행을 하지 않을 때
| Status | 303 | RequestEqpStatusBySync | Analyzer 설비상태를 요청한다.(sync방식) |  |  |  |  | 3) 송신메세지 { "FmNode" : "Dispatcher" Or "UI_Manager" "ToNode" : "Analyzer" --> 실시간 상태확인 필요한 경우 (반송을 위해 Dispatcher에서 호출할때) "DB_Manager" --> UI에서 호출할때 사용 "EqpGroupID" :3, // 분석기 "EqpSeqNo" : 1, // 정의하지 않으면 1로 추정함. 생략가능 } 4) Function : tMstEqp table의 분석기 EqpStatus(장비상태) 참조 5) Return Message 길이 : 1K 이내 6) 관련 Stored Procedure : spRequestEqpStatusBySync 7) 응답메세지 { "status_code" : 200, "sender_controller" : "Analyzer" or "DB_Manager" "EqpGroupID" : 3 // 분석기 "EqpSeqNo" : 1, "eqp_status" : "PowerOn" // PowerOn, PowerOff, Reserve, Ready, Run, Idle, Pause, Trouble:통신불가, Maintenance, Waiting "error_msg" : "None" } | - SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요
| Status | 304 | RequestEqpStatusByAsync | Analyzer 설비상태를 요청한다.(async방식) |  |  |  |  | 3) 송신메세지 { "FmNode" : "Dispatcher" Or "UI_Manager" "ToNode" : "Analyzer" --> 실시간 상태확인 필요한 경우 (반송을 위해 Dispatcher에서 호출할때) "DB_Manager" --> UI에서 호출할때 사용 "EqpGroupID" : 3 // 분석기 "EqpSeqNo" : 1, // 정의하지 않으면 1로 추정함. 생략가능 } 4) Function : tMstEqp table의 분석기 EqpStatus(장비상태) 참조 5) Return Message 길이 : 1K 이내 6) 관련 Stored Procedure : - 7) 응답메세지 | - SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요
| Status | 304-2 | ReplyEqpStatusByAsync | Analyzer 설비상태요청에 응답한다. |  |  |  |  | 3) 송신메세지 { "FmNode" : "Analyzer" Or "DB_Manager" "ToNode" : "Dispatcher" Or "UI_Manager" "EqpGroupID" : 3 // FmNode 추정가능. 생략가능 "EqpSeqNo" : 1, // 정의하지 않으면 1로 추정함. 생략가능 "EqpStatus" : "PowerOn" // PowerOn, PowerOff, Reserve, Ready, Run, Idle, Pause, Trouble:통신불가, Maintenance, Waiting } 4) Function : tMstEqp table의 분석기 EqpStatus(장비상태) 참조 5) Return Message 길이 : 1K 이내 6) 관련 Stored Procedure : spReplyEqpStatusByAsync 7) 응답메세지 | - SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요
| Info | 306 | ExtractProperBottlePackCount | Analyzer에서 추출할 우선순위별 Bottle Pack 수량요청 ----- Suitable => Proper |  |  |  |  | 3) 송신메세지 { "FmNode" : "Dispatcher" "PackID" : "Pack_001" } 4) Function : Analyzer에서 Bottle을 Pack 단위로 출고한다 5) Return Message 길이 : 1K 이내 6) 관련 Stored Procedure : spExtractProperBottlePackInfo ----- Suitable => Proper 7) Return 예제 { "status_code" : 200, // 정상이면 200, 비정상일때는 sql error code를 입력 "sender_controller" : "Analyzer" or "DB_Manager" "TotCountOfBottlePack" : 5, "BottleInfo" : [ { "BottleID" : "ID_001", "Position" : "1021" }, { "BottleID" : "ID_002", "Position" : "1022" }, ... { "BottleID" : "ID_005", "Position" : "1025" } ], "error_msg" : "None" } | - DB_Manage에서 DB정보로 확인 | - Analyzer에서 불가능 한 기능
| Move I/O | 311 | LoadReq | Analyzer에 입고요청메세지 | Analyzer Ctrl | -> | Dispatcher DB_Manager | Sync | 1) Topic Subject : LoadReq 2) 메세지 송수신방식 : sync 3) 송신메세지 { "FmNode" : "Analyzer", } 4) Function : bottle pack출하가 모두 완료된후 발생하는 event. dispatcher에게 bottle 송신요청함. 5) Return Message 길이 : 1K 이내 6) 관련 Stored Procedure : spLoadReq 7) Return { "status_code" : 200, "sender_controller" : "Dispatcher" and "DB_Manager" "error_msg" : "None" } | - SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요 Moma PIO 완료 신호를 받는 방법이 필요 장비 사양서를 확인 해야함 | - Job을 하달 시 별도의 Msg 값이 필요함 - Bottle 출하 시점은 알수 없음 Job 하달시 Load, Unload 인지 확인됨
| Move I/O | 312 | LoadComp | Analyzer에 입고완료메세지 | Analyzer Ctrl | -> | Dispatcher DB_Manager | Async | 3) 송신메세지 { "FmNode" : "Analyzer", "BottleID" : "ID_001" } 4) Function : bottle pack 입고가 완료된후 발생하는 event | - SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요
| Move I/O | 313 | UnoadReq | Analyzer에 출고요청메세지 | Analyzer Ctrl | -> | Dispatcher DB_Manager | Sync | 3) 송신메세지 { "FmNode" : "Analyzer", } 4) Function : bottle pack 출하가 완료된후 발생하는 event 5) Return Message 길이 : 1K 이내 6) 관련 Stored Procedure : spUnoadReq 7) Return { "status_code" : 200, "sender_controller" : "Dispatcher" and "DB_Manager" "error_msg" : "None" } | - SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요 Moma PIO 완료 신호를 받는 방법이 필요 장비 사양서를 확인 해야함 | - Job을 하달 시 별도의 Msg 값이 필요함 - Bottle 출하 시점은 알수 없음 Job 하달시 Load, Unload 인지 확인됨
| Move I/O | 314 | UnloadComp | Analyzer에 출하완료메세지 | Analyzer Ctrl | -> | Dispatcher DB_Manager | Async | 3) 송신메세지 { "FmNode" : "Analyzer", "BottleID" : "ID_001" } 4) Function : Analyzer에서 실병을 인출했을때 Event message 5) Return Message 길이 : 1K 이내 6) 관련 Stored Procedure : spUnloadComp 7) Return | - SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요
| EQP I/O | 321 | LoadComp4Bottle | Analyzer hole에 bottle 놓았을때. Bottle 입고완료메세지(#21 공정시작) | Analyzer Ctrl |  |  | Sync | 3) 송신메세지 { "FmNode" : "Analyzer", "BottleID" : "ID_001", "Position" : "2111" } 4) Function : Analyzer Empty hole에 실병을 투입완료했을때 Event message 5) Return Message 길이 : 1K 이내 6) 관련 Stored Procedure : spLoadComp4Bottle 7) Return { "status_code" : 200, "sender_controller" : "DB_Manager", // "error_msg" : "None" } | - SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요
| EQP I/O | 322 | UnloadComp4Bottle | Analyzer hole에 bottle 끄집어낼때. Analyzer에 출하완료메세지(#21 공정완료) |  |  |  | Sync | 3) 송신메세지 { "FmNode" : "Analyzer", "BottleID" : "ID_001", "Position" : "2111" } 4) Function : Analyzer에서 실병을 인출했을때 Event message 5) Return Message 길이 : 1K 이내 6) 관련 Stored Procedure : spUnloadComp4Bottle 7) Return { "status_code" : 200, "sender_controller" : "DB_Manager", // "error_msg" : "None" } | - SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요
| EQP I/O | 331 | GetBottleCapacity | Analyzer에서 hole capacity(Bottle 총 적재가능수량) |  |  |  |  | 3) 송신메세지 { "FmNode" : "Dispatcher", "EqpSeqNo" : 1 } 4) Function : 반출입기 빈병Zone과 실병Zone의 hole 총 수량 5) Return Message 길이 : 1K 이내 6) 관련 Stored Procedure : 설비에서 응답 7) Return { "status_code" : 200, "sender_controller" : "Analyzer" or "DB_Manager" "empty_bottle_zone_capacity" : 48, "filled_bottle_zone_capacity" : 48, "error_msg" : "None" } | '- SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요 | - 232 Topic과 동일 기능
| EQP I/O | 332 | RequestNumberOfSpareHole | Analyzer에 bottle 적재할 Empty hole 수량요청 |  |  |  |  | 3) 송신메세지 { "FmNode" : "Dispatcher", } 4) Function : 반출입기 빈병Zone과 실병Zone에서 비어있는 hole(bottle 내려놓을수 있는) 총 수량 5) Return Message 길이 : 1K 이내 6) 관련 Stored Procedure : 설비에서 응답 7) Return { "status_code" : 200, "sender_controller" : "Analyzer" or "DB_Manager" "num_of_empty_bottle_in_left_zone" : 10, "num_of_empty_bottle_in_right_zone" : 15, "error_msg" : "None" } | '- SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요
| EQP I/O | 333 | RequestInfoOfSpareHoles | Analyzer에 bottle투입하기 위한 Empty hole 정보요청 |  |  |  | Sync | 3) 송신메세지 { "FmNode" : "Dispatcher", "ToNode" : "Analyzer" or "DB_Manager" } 4) Function : 반출입기 빈병Zone과 실병Zone에서 비어있는 hole(bottle 내려놓을수 있는) hole postion 정보요청 5) Return Message 길이 : 1K 이내 6) 관련 Stored Procedure : 설비에서 응답 7) Return { "status_code" : 200, "sender_controller" : "Analyzer" or "DB_Manager" "position_in_left_zone" : "1111, 1114, 1115", "position_in_right_zone" : "2111, 2114, 2115", "error_msg" : "None" } | '- SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요 | - Analyzer 기능중 전체 Hole Check기능이 있는지 여부 확인 필요
| EQP I/O | 334 | RequestBottleInfoByHole | Analyzer에서 Hole 존재하는 bottle정보요청 |  |  |  | Sync | 3) 송신메세지 { "FmNode" : "Dispatcher", } 4) Function : 반출입기 빈병Zone과 실병Zone에서 hole별 bottle정보요청 5) Return Message 길이 : 1K 이내 6) 관련 Stored Procedure : 설비에서 응답 7) Return { "status_code" : 200, "sender_controller" : "Analyzer" or "DB_Manager" "LeftZone" : [ {"1011" : "bot_0136"}, ... {"1035" : "bot_0136"} ], "RightZone" : [ {"2011" : "bot_2136"}, ... {"2035" : "bot_2136"} ], "error_msg" : "None" } | '- SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요
|  | 371 | ReportChangedDoorStatus | Analyzer Door 상태변경시 Event 보고 |  |  |  | Sync | 3) 송신메세지 { "FmNode" : "Analyzer", "ToNode" : "Dispatcher" or "DB_Manager" "LeftDoor" : "Open" or "Close" or "RightDoor" : "Open" or "Close" } 4) Function : Analyzer Left, Rigth Door 열림, 닫힐때 event 보고한다 5) Return Message 길이 : 1K 이내 6) 관련 Stored Procedure : spReportChangedDoorStatus 7) Return { "status_code" : 200, "sender_controller" : "Dispatcher" or "DB_Manager" "error_msg" : "None" } | '- SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요
|  | 372 | RequestDoorStatusBySync | Analyzer Door 상태요청(sync방식) |  |  |  | Sync | 3) 송신메세지 { "FmNode" : "Dispatcher" or "UI_Manager" "TargetDoor" : "LeftDoor" or "RightDoor" } 4) Function : Analyzer Left, Rigth Door 열림, 닫힘 상태를 sync방식으로 문의한다 5) Return Message 길이 : 1K 이내 6) 관련 Stored Procedure : spRequestDoorStatusBySync 7) Return { "status_code" : 200, "LeftDoor" : "Open" or "Close" or "RightDoor" : "Open" or "Close" or "Working" "sender_controller" : "Analyzer" or "DB_Manager" | '- SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요 | -Async 방식이 이 맞는 방법으로 판단
|  | 372-2 | RequestDoorStatusByAsync | Analyzer Door 상태요청(async방식) |  |  |  | Async | 3) 송신메세지 { "FmNode" : "Dispatcher" or "UI_Manager" "TargetDoor" : "Left" or "Right" } | '- SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요
|  | 374 | ReplyDoorStatus | Analyzer Door 상태응답 | Analyzer Ctrl | -> | Dispatcher | Async | 3) 송신메세지 { "FmNode" : "Analyzer" or "DB_Manager" "LeftDoor" : "Open" or "Close" or "Working" or "RightDoor" : "Open" or "Close" or "Working" } | ''- SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요 | - SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요
|  | 381 | SetUsageStatus4Hole | Hole 사용여부 정의한다 | UI_Manager | -> | DB_Manager | Sync | 3) 송신메세지 { "FmNode" : "UI_Manager", "UsedPosition" : "1011, 1021" "NotUsedPosition" : "2021" } 4) Function : 특정 Hole 오염또는 문제로 사용 불가한 경우, 수리를 마친경우 속성 변경 5) Return Message 길이 : 1K 이내 6) 관련 Stored Procedure : spSetUsageStatus4Hole 7) Return 예제 { "status_code" : 200, "sender_controller" : "Analyzer" and "DB_Manager" "error_msg" : "None" } | - DB에서 관리가 필요함 | - Analyzer Secce

## Hole 정보
분석기 Spec이 아직 확정되지 않아 Hole 수량과 순서정보가 아직 없음

## 기타 확인
장비 Status 구분
Connect | DisConnect |  | 통신연결 상태( H/W 포함)
Online | Offline |  | 통신은 연결 되었으나 Topic 송수신은 하지 않는 상태
Remote | Manual |  | Topic 송수신은 가능하나 Job 수신을 하지 않느 상태
Run | Idle | Down | 실제 장비 가동 상태