## TopicList
Eqp Group | Topic 항목 | Topic No. |  |  | Fm Node | 방향 | TO Node | Sync 방식 | data/control Info 출처 | 비고
| Status | 301 | RO_RptChangedEqpStatus | Analyzer 장비상태변경시 보고 | Analyzer | -> | Dispatcher DB_Manager UI_Manager | Topic | - SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요 | - EqpStatus의 정의는 PowerOn/Off, Run, Idle, Maintenance -> 장비와 상위에서 보면 일반적으로 Online, Offline 으로 나뉘며 장비 상태는 Run, Idle, Down(Maintnance) 나뉘며 , S사에서 쓰는 설비상태에 따라 변경 해야 할 필요가 있음
| Status | 302 | RR_ReqChangeEqpStatus | Analyzer 장비상태를 변경 요청 | Dispatcher | -> | DB_Manager Analyzer | Topic | - SECS.GEM msg | - 장비 상태에 대한 정의 확인 필요
|  | 303 | RR_RspChangeEqpStatus | Analyzer 장비상태를 변경 보고 | Analyzer | -> | Dispatcher DB_Manager | Topic
| Status | 304 | SR_ReqEqpStatus | Analyzer 설비상태를 요청한다.(sync방식) | Dispatcher | -> | Analyzer | Topic | - SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요
|  | 305 | RO_RptChangedDoorStatus | Analyzer Door 상태변경시 Event 보고 | Analyzer | -> | Dispatcher DB_Manager | Topic | - SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요
|  | 306 | SR_ReqDoorStatus | Analyzer Door 상태요청 | Dispatcher | -> | Analyzer DB_Manager | Service | - SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요 | -Async 방식이 이 맞는 방법으로 판단
|  | 311 | RO_JobReqExportJobOfEQP | Job 의뢰를 수신 | Dispatcher | -> | Analyzer | Topic
|  | 312 | RO_RptEndJobOfEQP | job End 보고 | Analyzer | -> | Dispatcher DB_Manager | Topic
|  | 371 | SR_ExtractProperBottlePackCount |  | Dispatcher | -> | DB_Manager | Service
| Info | 372 | SR_ExtractProperBottlePackInfo | Analyzer에서 추출할 우선순위별 Bottle Pack 수량요청 ----- Suitable => Proper | Dispatcher | -> | DB_Manager | Service | - DB_Manage에서 DB정보로 확인 | - Analyzer에서 불가능 한 기능
| Info | 373 | RR_ReqEqpRecipeList | Analyzer에서 존재하는 분석 Recipe list 정보요청 | UI_Manager | -> | Analyzer DB_Manager | Topic | - SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요( 없을시 해당 Msg 추가 요청)
| Info | 374 | RR_RspEqpRecipeList | Analyzer에서 존재하는 분석 Recipe list 정보보고 | Analyzer | -> | UI_Manager DB_Manager | Topic | - SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요( 없을시 해당 Msg 추가 요청)
| Info | 375 | RO_RptEqpRecipeList | Analyzer에서 존재하는 분석 Recipe list 정보보고(장비에서 Recipe 변경할때 보고) | Analyzer | -> | UI_Manager DB_Manager | Topic | - SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요( 없을시 해당 Msg 추가 요청)
|  | 376 | RO_RptResultAnalyze | 분석완료 보고 | Analyzer | -> | Dispatcher DB_Manager | Topic
| EQP I/O | 381 | SR_GetBottleCapacity | Analyzer에서 hole capacity(Bottle 총 적재가능수량) | Dispatcher | -> | Analyzer DB_Manager | Topic | - SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요 | - 232 Topic과 동일 기능
| EQP I/O | 382 | SR_RequestNumberOfSpareHole | Analyzer에 bottle 적재할 Empty hole 수량요청 | Dispatcher | -> | Analyzer DB_Manager | Topic | - SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요
|  | 383 | SR_RequestInfoOfSpareHoles | Analyzer에 bottle투입하기 위한 Empty hole 정보요청 | Dispatcher | -> | Analyzer DB_Manager | Topic
| EQP I/O | 384 | SR_RequestBottleInfoByHole | Analyzer에서 Hole 존재하는 bottle정보요청 | Dispatcher | -> | Analyzer DB_Manager | Topic | - SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요 | - Analyzer 기능중 전체 Hole Check기능이 있는지 여부 확인 필요
| EQP I/O | 385 | RO_ReportBottleInfoByHole | Analyzer에서 Hole 존재하는 bottle정보보고 | Analyzer | -> | Dispatcher DB_Manager | Topic | - SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요
| Info | 354 | SR_ReqEqpRecipeList | Analyzer에서 존재하는 분석 Recipe list 정보요청 | UI_Manager | -> | Analyzer DB_Manager | Service | - SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요( 없을시 해당 Msg 추가 요청)
|  | 386 | RO_SetUsageStatus4Hole | Hole 사용여부 정의한다 | UI_Manager | -> | Analyzer DB_Manager | Topic | - DB에서 관리가 필요함 | - Analyzer Secs
| Move I/O | 391 | RO_LoadReq | Analyzer에 입고요청메세지 | Analyzer | -> | Dispatcher DB_Manager | Topic | - SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요 Moma PIO 완료 신호를 받는 방법이 필요 장비 사양서를 확인 해야함 | - Job을 하달 시 별도의 Msg 값이 필요함 - Bottle 출하 시점은 알수 없음 Job 하달시 Load, Unload 인지 확인됨
| Move I/O | 392 | RO_LoadComp | Analyzer에 입고완료메세지 | Analyzer | -> | Dispatcher DB_Manager | Topic | - SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요
| Move I/O | 393 | RO_UnoadReq | Analyzer에 출하요청메세지 | Analyzer | -> | Dispatcher DB_Manager | Topic | - SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요 Moma PIO 완료 신호를 받는 방법이 필요 장비 사양서를 확인 해야함 | - Job을 하달 시 별도의 Msg 값이 필요함 - Bottle 출하 시점은 알수 없음 Job 하달시 Load, Unload 인지 확인됨
| Move I/O | 394 | RO_UnloadComp | Analyzer에 출하완료메세지 | Analyzer | -> | Dispatcher DB_Manager | Topic | - SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요
| EQP I/O | 395 | RO_LoadComp4Bottle | Analyzer hole에 bottle 놓았을때. Bottle 입고완료메세지(#21 공정시작) | Analyzer | -> | Dispatcher DB_Manager | Topic | - SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요
| EQP I/O | 396 | RO_UnloadComp4Bottle | Analyzer hole에 bottle 끄집어낼때. Analyzer에 출하완료메세지(#21 공정완료) | Analyzer | -> | Dispatcher DB_Manager | Topic | - SECS.GEM msg 중 가능 확인 필요

## TopicList_Details
Eqp Group | Topic 항목 | Topic No. |  | Fm Node | 방향 | TO Node | Sync 방식 | Json Msg | 비고
| Status | 301 | RO_RptChangedEqpStatus | Analyzer | -> | Dispatcher DB_Manager UI_Manager | Topic | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action) : "RO_RepChangedEqpStatus" 2) Fm(Publisher Or Server) Node : "Analyzer" 3) To(Subscriber Or Client) Node : "Dispatcher" Or "DB_Manager" 4) 송신메세지 { "Subject" : 'RO_RepChangedEqpStatus' "EqpGroupID" : '3', // 설비군 (Analyzer) "FmEqpSeqNo" : 1, // 정의하지 않으면 1로 추정함. "EqpStatus" : "Run" } 5) Function : Analyzer 장비상태변경시 보고 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : 8) 응답메세지
| Status | 302 | RR_ReqChangeEqpStatus | Dispatcher | -> | DB_Manager Analyzer | Topic | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action) : "RR_ReqChangeEqpStatus" 2) Fm(Publisher Or Server) Node : "Dispatcher" 3) To(Subscriber Or Client) Node : "Analyzer" Or "DB_Manager" 4) 송신메세지 { "Subject" : 'RR_ReqChangeEqpStatus" "EqpGroupID" : '3', // 설비군 (Analyzer) "FmEqpSeqNo" : 1, // 정의하지 않으면 1로 추정함. "ChangeStatus" : "Run" //변경해야 할 장비상태를 전솧 } 5) Function : 장비 상태 변경 요청이며 장비 상태에 따라 변경이 불가능할때 Nak에 대응하는 Msg를 보낸다 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : 8) 응답메세지
|  | 303 | RR_RspChangeEqpStatus | Analyzer | -> | Dispatcher DB_Manager | Topic | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action) : "RR_RspChangeEqpStatus" 2) Fm(Publisher Or Server) Node : "Analyzer" 3) To(Subscriber Or Client) Node : "Dispatcher" Or "DB_Manager" 4) 송신메세지 { "Subject" : 'RR_RspChangeEqpStatus' "EqpGroupID" : '3', // 설비군 (Analyzer) "FmEqpSeqNo" : 1, // 정의하지 않으면 1로 추정함. "EqpStatus" : "OnLine" "ChangePossible" : 1 //정의하지 않으면 1 가능(생략가능), 불가능일경우 -1 } 5) Function : Analyzer 장비상태를 변경 보고 변경 부가능시 Nak 대응 Msg 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : 8) 응답메세지
| Status | 204 | SR_ReqEqpStatus | Dispatcher | -> | Analyzer DB_Manager | Service | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action) : "SR_ReqEqpStatus " 2) Fm(Publisher Or Server) Node : "Dispatcher" 3) To(Subscriber Or Client) Node : "Analyzer" Or "DB_Manager" 4) 송신메세지 { "Subject" : SR_ReqEqpStatus ' "EqpGroupID" : '3', // 설비군 (Analyzer) "FmEqpSeqNo" : 1, // 정의하지 않으면 1로 추정함. } 5) Function : 장비 상태의 스테이 터스 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : 8) 응답메세지 { "status_code" : 200, "EqpStatus" : "Run" "error_msg" : "None" }
| Info | 306 | SR_ExtractProperBottlePackCount | Dispatcher | -> | DB_Manager | Service | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action) : "SR_ExtractProperBottlePackCount" 2) Fm(Publisher Or Server) Node : "Dispatcher" 3) To(Subscriber Or Client) Node : "DB_Manager" 4) 송신메세지 { "Subject" : 'SR_ExtractProperBottlePackCount' "EqpGroupID" : '3', // 설비군 (Analyzer) "FmEqpSeqNo" : 1, // 정의하지 않으면 1로 추정함. } 5) Function : 우선순위 Bottle선택후 해당영역에서 우선순위별 최대 5개 Pack 수량 산출한다. 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : 8) 응답메세지 { "status_code" : 200, // 정상이면 200, 비정상일때는 sql error code를 입력 "TotCountOfBottlePack" : 5, "BottleInfo" : [ { "PackID" : "Pack_001", "TotalBottleCountOfPack" : 5 }, { "PackID" : "Pack_002", "TotalBottleCountOfPack" : 3 }, ... { "PackID" : "Pack_005", "TotalBottleCountOfPack" : 1 } ], "error_msg" : "None" }
| Move I/O | 307 | SR_ExtractProperBottlePackInfo | Dispatcher | -> | DB_Manager | Service | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action) : "SR_ExtractProperBottlePackInfo" 2) Fm(Publisher Or Server) Node : "Dispatcher" 3) To(Subscriber Or Client) Node : "DB_Manager" 4) 송신메세지 { "Subject" : 'ExtractProperBottlePackInfo' "EqpGroupID" : '3', // 설비군 (Analyzer) "FmEqpSeqNo" : 1, // 정의하지 않으면 1로 추정함. } 5) Function : Analyzer에서 Bottle을 Pack 단위로 출고한다. Bottle 정보를 산출한다 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : 8) 응답메세지 { "status_code" : 200, // 정상이면 200, 비정상일때는 sql error code를 입력 "TotCountOfBottlePack" : 5, "BottleInfo" : [ { "BottleID" : "ID_001", "Position" : "P01_01" }, { "BottleID" : "ID_002", "Position" : "P01_02" }, ... { "BottleID" : "ID_005", "Position" : "P01_05" } ], "error_msg" : "None" }
| Move I/O | 391 | RO_LoadReq | Analyzer | -> | Dispatcher DB_Manager | Topic | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action) : "RO_LoadReq" 2) Fm(Publisher Or Server) Node : "Analyzer " 3) To(Subscriber Or Client) Node : "Dispatcher" Or "DB_Manager" 4) 송신메세지 { "Subject" : 'RO_LoadReq' "EqpGroupID" : '3', // 설비군 (Analyzer) "FmEqpSeqNo" : 1, // 정의하지 않으면 1로 추정함. } 5) Function : bottle pack입고에 대해 발생하는 event. 자체 신호는 보낼수 없음 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : spLoadReq 8) 응답메세지
| Move I/O | 392 | RO_LoadComp | Analyzer | -> | Dispatcher DB_Manager | Topic | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action) : "RO_LoadComp" 2) Fm(Publisher Or Server) Node : "Analyzer " 3) To(Subscriber Or Client) Node : "Dispatcher" Or "DB_Manager" 4) 송신메세지 { "Subject" : 'RO_LoadComp' "EqpGroupID" : '3', // 설비군 (Analyzer) "FmEqpSeqNo" : 1, // 정의하지 않으면 1로 추정함. } 5) Function : bottle pack입고에 대해 발생하는 event. 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : spLoadComp 8) 응답메세지
| EQP I/O | 393 | RO_UnoadReq | Analyzer | -> | Dispatcher DB_Manager | Topic | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action) : "RO_UnoadReq" 2) Fm(Publisher Or Server) Node : "Analyzer " 3) To(Subscriber Or Client) Node : "Dispatcher" Or "DB_Manager" 4) 송신메세지 { "Subject" : 'RO_UnoadReq' "EqpGroupID" : '3', // 설비군 (Analyzer) "FmEqpSeqNo" : 1, // 정의하지 않으면 1로 추정함. } 5) Function : bottle pack출고에 대해 발생하는 event. 자체 신호는 보낼수 없음 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : spUnoadReq 8) 응답메세지
| EQP I/O | 394 | RO_UnloadComp | Analyzer | -> | Dispatcher DB_Manager | Topic | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action) : "RO_UnloadComp" 2) Fm(Publisher Or Server) Node : "Analyzer " 3) To(Subscriber Or Client) Node : "Dispatcher" Or "DB_Manager" 4) 송신메세지 { "Subject" : 'RO_UnloadComp' "EqpGroupID" : '3', // 설비군 (Analyzer) "FmEqpSeqNo" : 1, // 정의하지 않으면 1로 추정함. } 5) Function : bottle pack입고에 대해 발생하는 event. 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : spUnloadComp 8) 응답메세지
| EQP I/O | 395 | RO_LoadComp4Bottle | Analyzer | -> | Dispatcher DB_Manager | Topic | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action) : "RO_LoadComp4Bottle" 2) Fm(Publisher Or Server) Node : "Analyzer " 3) To(Subscriber Or Client) Node : "Dispatcher" Or "DB_Manager" 4) 송신메세지 { "Subject" : RO_LoadComp4Bottle', "EqpGroupID" : '3', // 설비군 (Analyzer) "FmEqpSeqNo" : 1, // 정의하지 않으면 1로 추정함. "info" : [ { "BottleID" : "ID_001", "Position" : "P01_01" } ], } 5) Function : Analyzer Empty hole에 실병을 투입완료했을때 Event message 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : spLoadComp4Bottle 8) 응답메세지
| EQP I/O | 396 | RO_UnloadComp4Bottle | Analyzer | -> | Dispatcher DB_Manager | Topic | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action) : "RO_LoadComp4Bottle" 2) Fm(Publisher Or Server) Node : "Analyzer " 3) To(Subscriber Or Client) Node : "Dispatcher" Or "DB_Manager" 4) 송신메세지 { "Subject" : 'RO_UnloadComp4Bottle', "EqpGroupID" : '3', // 설비군 (Analyzer) "FmEqpSeqNo" : 1, // 정의하지 않으면 1로 추정함. "info" : [ { "BottleID" : "ID_001", "Position" : "P01_01" } ], } 5) Function : Analyzer Empty hole에 실병을 출하완료했을때 Event message 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : spUnloadComp4Bottle 8) Return
| EQP I/O | 381 | SR_GetBottleCapacity | Dispatcher | -> | Analyzer DB_Manager | Service | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action) : "SR_GetBottleCapacity" 2) Fm(Publisher Or Server) Node : "Dispatcher " 3) To(Subscriber Or Client) Node : "Analyzer" Or "DB_Manager" 4) 송신메세지 { "Subject" : SR_GetBottleCapacity "EqpGroupID" : '3', // 설비군 (Analyzer) "FmEqpSeqNo" : 1, // 정의하지 않으면 1로 추정함. } 5) Function : Analyzer 빈병Zone과 실병Zone의 hole 총 수량 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : spGetBottleCapacity 8) Return { "status_code" : 200, "empty_bottle_zone_capacity" : 48, "filled_bottle_zone_capacity" : 48, "error_msg" : "None" }
| EQP I/O | 382 | SR_ReqNumberOfSpareHole | Dispatcher | -> | Analyzer DB_Manager | Service | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action) : "SR_ReqNumberOfSpareHole" 2) Fm(Publisher Or Server) Node : "Dispatcher " 3) To(Subscriber Or Client) Node : "Analyzer" Or "DB_Manager" 4) 송신메세지 { "Subject" : 'SR_ReqtNumberOfSpareHole', "EqpGroupID" : '3', // 설비군 (Analyzer) "FmEqpSeqNo" : 1, // 정의하지 않으면 1로 추정함. } 5) Function : Analyzer 빈병Zone과 실병Zone에서 비어있는 hole(bottle 내려놓을수 있는) 총 수량 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : spRequestNumberOfSpareHole 8) Return { "status_code" : 200, "num_of_empty_bottle_in_zone" : 15, "error_msg" : "None" }
| EQP I/O | 383 | SR_ReqInfoOfSpareHoles | Dispatcher | -> | Analyzer DB_Manager | Service | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action) : "SR_ReqInfoOfSpareHoles" 2) Fm(Publisher Or Server) Node : "Dispatcher " 3) To(Subscriber Or Client) Node : "Analyzer" Or "DB_Manager" 4) 송신메세지 { "Subject" : 'SR_ReqInfoOfSpareHoles', "EqpGroupID" : '3', // 설비군 (Analyzer) "FmEqpSeqNo" : 1, // 정의하지 않으면 1로 추정함. } 5) Function : Analyzer 빈병 hole별 bottle정보요청 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : spRequestInfoOfSpareHoles 8) Return { "status_code" : 200, "Position" : "P01_05, P02_05, P03_05, P05_05," "error_msg" : "None" }
|  | 384 | SR_ReqBottleInfoByHole | Dispatcher | -> | Analyzer DB_Manager | Service | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action) : "SR_ReqBottleInfoByHole" 2) Fm(Publisher Or Server) Node : "Dispatcher " 3) To(Subscriber Or Client) Node : "Analyzer" Or "DB_Manager" 4) 송신메세지 { "Subject" : 'RO_ReqBottleInfoByHole ' "EqpGroupID" : '3', // 설비군 (Analyzer) "FmEqpSeqNo" : 1, // 정의하지 않으면 1로 추정함. } 5) Function : Analyzer 빈병Zone과 실병Zone에서 hole별 bottle정보요청 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : 8) 응답메세지 7/26 PLC MemoryMap 반영 변경 { "status_code" : 200, "bottlezoneinfo" : [ { "P01_01" : "Bottle ID", //Botttle ID 기입 ... "P16_06" : "" // Botttle 없음 } ], "error_msg" : "None" }
|  | 385 | RO_RptBottleInfoByHole | Analyzer | -> | Dispatcher DB_Manager | Topic | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action) : "SR_ReqBottleInfoByHole" 2) Fm(Publisher Or Server) Node : "Dispatcher " 3) To(Subscriber Or Client) Node : "Analyzer" Or "DB_Manager" 4) 송신메세지 { "Subject" : 'RO_ReqBottleInfoByHole ' "EqpGroupID" : '3', // 설비군 (Analyzer) "FmEqpSeqNo" : 1, // 정의하지 않으면 1로 추정함. } 5) Function : Analyzer 빈병Zone과 실병Zone에서 hole별 bottle정보요청 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : 8) 응답메세지 7/26 PLC MemoryMap 반영 변경 { "status_code" : 200, "bottlezoneinfo" : [ { "P01_01" : "Bottle ID", //Botttle ID 기입 ... "P16_06" : "" // Botttle 없음 } ], "error_msg" : "None" }
|  | 341 | SR_CompareEqpBottleInfo2DB_BottleInfo | Dispatcher | -> | DB_Manager | Service
|  | 305 | RO_RptChangedDoorStatus | Analyzer | -> | Dispatcher DB_Manager | Topic | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action) : "RO_RptChangedDoorStatus" 2) Fm(Publisher Or Server) Node : "Dispatcher " 3) To(Subscriber Or Client) Node : "Analyzer" Or "DB_Manager" 4) 송신메세지 { "Subject" : 'RO_RptChangedDoorStatus', "EqpGroupID" : '3', // 설비군 (Analyzer) "FmEqpSeqNo" : 1, // 정의하지 않으면 1로 추정함. "Door" : "Open" or "Close" } 5) Function :Analyzer Left, Rigth Door 열림, 닫힐때 event 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : spReportChangedDoorStatus 8) Return
|  | 306 | SR_ReqDoorStatus | Dispatcher | -> | Analyzer DB_Manager | Service | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action) : "SR_ReqDoorStatus" 2) Fm(Publisher Or Server) Node : "Dispatcher " 3) To(Subscriber Or Client) Node : "Analyzer" Or "DB_Manager" 4) 송신메세지 { "Subject" : 'SR_ReqDoorStatus ', "EqpGroupID" : '3', // 설비군 (Analyzer) "FmEqpSeqNo" : 1, // 정의하지 않으면 1로 추정함. } 5) Function :Analyzer Left, Rigth Door 열림, 닫힘 상태를 요청 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : spRequestDoorStatus { "status_code" : 200, "LeftDoor" : "Open" or "Close" "RightDoor" : "Open" or "Close" "error_msg" : "None" }
|  | 386 | SR_SetUsageStatus4Hole | UI_Manager | -> | Analyzer DB_Manager | Service | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action) : "SR_SetUsageStatus4Hole" 2) Fm(Publisher Or Server) Node : "UI_Manager " 3) To(Subscriber Or Client) Node : "Analyzer" Or "DB_Manager" 4) 송신메세지 { "Subject" : 'RO_SetUsageStatus4Hole', "EqpGroupID" : '3', // 설비군 (Analyzer) "FmEqpSeqNo" : 1, // 정의하지 않으면 1로 추정함 "Position" : "P01_01" "ChangeUse" : "On" } 5) Function :Analyzer 특정 Hole 사용여부를 변경 한다 //수리, 오염 등등 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : spSetUsageStatus4Hole' 8) Return { "status_code" : 200, "error_msg" : "None" }
|  | 311 | RO_JobReqExportJobOfEQP | Dispatcher | -> | Analyzer | Topic | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action) : RO_JobReqExportJobOfEQP" 2) Fm(Publisher Or Server) Node : "Dispatcher" 3) To(Subscriber Or Client) Node : "Analyzer" 5) 송신메세지 { "Subject" : "RO_JobReqExportJobOfEQP", //생략가능 "EqpGroupID" : 2, // FmNode 추정가능. 생략가능 "EqpSeqNo" : 1, // 정의하지 않으면 1로 추정함. 생략가능 "JobType" : 1, // 1 - 투입, 2 - 배출, "ProjectNo" : "ProjectNo", // 의뢰자가 지정한 Project번호 "BottleTotalCount" : 1, // 작업할 Bottle의 수량 "BottleInfo" : [ "No_1" : { "Barcode" : "", "Package" : 1, // Bottle의 Package정보 단일처리단위 묶음이다 "TargetBottlePosition" : "P01_01" },................n개 ] } 5) Function : 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : 8) 응답메세지 | job 형태 통일 할필요가 있다
|  | 312 | RO_RptEndJobOfEQP | Analyzer | -> | Dispatcher DB_Manager | Topic | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action) : "RO_RptEndJobOfEQP" 2) Fm(Publisher Or Server) Node : "Analyzer" 3) To(Subscriber Or Client) Node : "Dispatcher" Or "DB_Manager" 4) 송신메세지 { "Subject" : "RO_RptEndJobOfEQP", //생략가능 "EqpGroupID" : 2, // FmNode 추정가능. 생략가능 "EqpSeqNo" : 1, // 정의하지 않으면 1로 추정함. 생략가능 "JobType" : 1, // 1 - 투입, 2 - 배출, "ProjectNo" : "ProjectNo", // 의뢰자가 지정한 Project번호 "BottleTotalCount" : 1, // 작업한 Bottle의 수량 "BottleInfo" : [ "No_1" : { "Barcode" : "", "Package" : 1, // Bottle의 Package정보 단일처리단위 묶음이다 "TargetBottlePosition" : "P01_01" },................n개 ] } 5) Function : 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : 8) 응답메세지
|  | 373 | RR_ReqEqpRecipeList | UI_Manager | -> | Analyzer DB_Manager | Topic | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action) : "RR_ReqEqpRecipeList" 2) Fm(Publisher Or Server) Node : : "UI_Manager" 3) To(Subscriber Or Client) Node : "Analyzer " Or "DB_Manager" 4) 송신메세지 { "Subject" : 'RR_ReqEqpRecipeList', "EqpGroupID" : 3 "EqpSeqNo" : 1 } 5) Function : Analyzer에서 존재하는 분석 Recipe list 정보요청 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : 8) 응답메세지
|  | 374 | RR_RspEqpRecipeList | Analyzer | -> | UI_Manager DB_Manager | Topic | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action) : "RR_RspEqpRecipeList" 2) Fm(Publisher Or Server) Node : : "Analyzer " 3) To(Subscriber Or Client) Node : "UI_Manager" Or "DB_Manager" 4) 송신메세지 { "Subject" : 'RO_RspEqpRecipeList' "EqpGroupID" : 3 "EqpSeqNo" : 1 "BottleTotalCount" : N개 , "RecipeList"[ // 가변적이다 Recipe List Cnt에 따라 변경 { Recipe_1 : "External_x10" ............ Recipe_n : "StdAdd_x10" } ] } 5) Function : Analyzer에서 존재하는 분석 Recipe list 정보보고 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : 8) 응답메세지
|  | 375 | RO_RptEqpRecipeList | Analyzer | -> | UI_Manager DB_Manager | Topic | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action) : "RO_RptEqpRecipeList" 2) Fm(Publisher Or Server) Node : : "Analyzer " 3) To(Subscriber Or Client) Node : " "UI_Manager" Or "DB_Manager" 4) 송신메세지 { "Subject" : 'RO_RptEqpRecipeList" "EqpGroupID" : 3 "EqpSeqNo" : 1 "BottleTotalCount" : N개 , "RecipeList"[ // 가변적이다 Recipe List Cnt에 따라 변경 { Recipe_1 : "External_x10" ............ Recipe_n : "StdAdd_x10" } ] } 5) Function : Analyzer에서 존재하는 분석 Recipe list 정보보고(장비에서 Recipe 변경할때 보고) 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : 8) 응답메세지
|  | 376 | RO_RptResultAnalyze | Analyzer | -> | UI_Manager DB_Manager | Topic | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action) : "RO_RptResultAnalyze" 3) Fm(Publisher Or Server) Node : : "Analyzer " 4) To(Subscriber Or Client) Node : " "UI_Manager" Or "DB_Manager" 5) 메세지 송수신방식 : Topic 6) 송신메세지 { "Subject" : 'RO_RptResultAnalyze" "EqpGroupID" : 3 "EqpSeqNo" : 1 "ProjectNo" : "ProjectNo", "BottleTotalCount" : 1, // 작업한 Bottle의 수량 // ""ResultBottleInfo" : [ { "No_1" : { "Barcode" : "", "ResultAnalyze" : "", // Bottle의 분석 결과 },................n개 } ] } 7) Function : Analyzer에서 존재하는 분석 Recipe list 정보보고(장비에서 Recipe 변경할때 보고) 8) Return Message 길이 : 1K 이내 9) 관련 Stored Procedure : 10) 응답메세지

## Hole 정보
분석기 Spec이 아직 확정되지 않아 Hole 수량과 순서정보가 아직 없음

## 기타 확인
장비 Status 구분
Connect | DisConnect |  | 통신연결 상태( H/W 포함) | 사용 안함
Online | Offline |  | LIMS와 EQP단에 통신 연결 상태
Remote | Manual |  | 통신은 연결 되었으나 Topic 송수신을 모두 무시되는 상태
Run | Idle | Down | 실제 장비 가동 상태

## Sheet2
S2F21/F22; Remote Command Send
Message Structure
S2F21 H à E ; Remote Command Send
<S2F21 W
<L 4
<analyze_Name>
<analyze_Type>
<Bottle_CNT>
<L a
<L a
<PORTID>
<PORTTYPE>
<CAR_ID>
<CAR_TYPE>
<CAR_GROUP>
<MS_CODE>
<SUBLOTID>
<CurrentWaferPCS>
<MaxWaferPCS>
<Trans_pattern>
<USERLOTID>
<LocationID>
<PlaceInfo>
<CST_Sequence>
>
>
>
>

## Sheet1
352 | RR_RspEqpRecipeList | Analyzer에서 존재하는 분석 Recipe list 정보보고(장비에서 Recipe 변경할때 보고) | Analyzer | -> | UI_Manager DB_Manager | Topic | 1) Main Flow : " " 2) Topic Subject : "RR_RspEqpRecipeList" 3) Fm(Publisher Or Server) Node : : "Analyzer " Or "DB_Manager" 4) To(Subscriber Or Client) Node : "UI_Manager" 5) 메세지 송수신방식 : Topic 6) 송신메세지 { "EqpGroupID" : 3 "EqpSeqNo" : 1 "RecipeList"[ // 가변적이다 Recipe List Cnt에 따라 변경 { Recipe_1 : "ExRecipe_1" ............ Recipe_n : "ExRecipe_n" } ] } 7) Function : Analyzer에서 존재하는 분석 Recipe list 정보보고 8) Return Message 길이 : 1K 이내 9) 관련 Stored Procedure : 10) 응답메세지
353 | RO_RptEqpRecipeList | Analyzer에서 존재하는 분석 Recipe list 정보보고(장비에서 Recipe 변경할때 보고) | Analyzer | -> | UI_Manager DB_Manager | Topic | 1) Main Flow : " " 2) Topic Subject : "RO_RptEqpRecipeList" 3) Fm(Publisher Or Server) Node : : "Analyzer " 4) To(Subscriber Or Client) Node : " "UI_Manager" Or "DB_Manager" 5) 메세지 송수신방식 : Topic 6) 송신메세지 { "EqpGroupID" : 3 "EqpSeqNo" : 1 // "RecipeList"[ // 가변적이다 Recipe List Cnt에 따라 변경 { Recipe_1 : "ExRecipe_1" ............ Recipe_n : "ExRecipe_n" } ] } 7) Function : Analyzer에서 존재하는 분석 Recipe list 정보보고(장비에서 Recipe 변경할때 보고) 8) Return Message 길이 : 1K 이내 9) 관련 Stored Procedure : 10) 응답메세지