## 1. 반출입기 Issue List
No. | 중요도 | 대상설비 | 발생일 | 종료일 | Title | Details | 비고
1 | 상 | 반출입기 | 20240719 |  | 메모리맵 | 현재 문서에는 일부만 표기되어 있다. | 기존 MCS <-> 반출입기의 메모리맵
2 | 상 | 반출입기 | 20240722 |  | 메모리맵 / 트리거 | 전달받은 메모리맵상의 트리거, 정보가 모두 사용가능 한지 | 기존 MCS <-> 반출입기의 메모리맵
3 | 상 | 반출입기 | 20240722 |  | 메모리맵 / Bottle | 메모리맵상의 Bottle의 개별 데이터에 접근이 가능한지 | 기존 MCS <-> 반출입기의 메모리맵
4 | 상 | 반출입기 | 20240722 |  | 메모리맵 / Bottle | 반출입기에서 실병, 공병의 총수량 반환이 가능한지
5 | 상 | 반출입기 | 20240722 |  | 메모리맵 / Bottle | Work Area -> 반출입기, 반출입기 -> Work Area로 Bottle이 이동할 때 공병 정보를 가지고있는 써야하는 메모리 맵과 셋, 리셋타이밍 | 기존 MCS <-> 반출입기의 메모리맵 유무 없다면 처리가능 여부
6 | 상 | 반출입기 | 20240722 |  | 메모리맵 / 레시피 | 전달받은 레시피 매칭 완료의 보고가 트리거 | 트리거 없이 상위에서만 처리하는지
7 | 상 | 반출입기 | 20240722 |  | 트리거 / 메모리맵 | 반출입기 WorkArea(무인실) -> 장비 공병 투입 센싱 | 센싱을 통한 상위 보고가능 여부
8 | 상 | MOMA | 240722 |  | Bottle정보관리 | MOMA에서 Hole의 Bottle정보 관리 | 불가한 경우 상위에서 처리하면 될지
9 | 상 | MOMA | 240722 |  | Hole관리 | MOMA에서 Hole의 사용 / 미사용 처리가능 여부 | 불가한 경우 상위에서 처리하면 될지
10 | 상 | MOMA | 240722 |  | ModBus / REST 실시간성 | 데이터의 갱신 주기를 짧게할 수 있는지 혹은 이벤트 트리거로 변경이 가능한지? | 갱신주기를 짧게하는 경우 시스템에 미치는 영향
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40