## MOMA 시나리오
삼익 THK / MOMA 시나리오
작업구분 | Work No. | Work Name | Des-No. | Description | Simple Image | From | To | Result Description | 비고 | Subject With MC Flow | 질문사항
1. Bottle 적재 | 1-1 | Bottle 적재준비 | 1-1-1 | MOMA 상태확인 |  | LIMS Dispatcher | LIMS RCS / MOMA | MOMA가 Job을 수행할 수 있는 상태인지 확인한다. | 해당 상태확인 동작은 기존의 MOMA 미들웨어에서 상태보고를 상시로 진행하나 필요한경우 상태를 요청할 수 있다. | 501. SR_ReqEqpStatusMOMA LIMS에서 MOMA의 상태를 요청 | Dispatcher는 602사용 의뢰정보를 획득하여 기준정보로 삼는다
|  |  | 1-1-2 | Bottle 적재 Job하달 |  | LIMS Dispatcher | LIMS RCS | Dispatcher에서 하달받은 Job에 대한 SubJob을 생성하고 해당 Job을 RCS에 전달 | Dispatcher에서 MOMA의 적재가능 여부와 대상설비의 배출가능 여부를 확인하고 Job을 전달한다 | 511. SR_JobReqExportMoveJobOfMOMA LIMS에서 MOMA에 Job을 하달 / 대상 설비로의 이동 Job이다. | Dispatcher는 630을 사용하여 목적지코드를 반환받는다
| 1-2 | Bottle 적재시작 | 1-2-1 | MOMA로봇 해당 설비로 이동 |  | LIMS RCS | MOMA | LIMS RCS에서 받은 Job의 대상 설비로 이동한다. |  | 513. SR_RptMoveEQPPositionCompMOMA LIMS에 MOMA의 이동완료를 보고 512. SR_JobReqExportGetPutJobOfMOMA LIMS에서 MOMA에 Job을 하달 / 대상 설비에서 Bottle을 Get, Put하는 Job이다
| 1-3 | 핸드셰이킹 - PIO | 1-3-1 | 설비앞 도착 |  |  | MOMA | LIMS RCS에서 받은 Job의 대상 설비로 이동완료. | 멀티보틀의 경우 403보고 이후410을 대기한다. 싱글 / 마지막보틀은 멀티보틀선택 인자를 0x00으로 받는다 0x00인경우 해당 Job을 실행후 종료 | 512. SR_JobReqExportGetPutJobOfMOMA 전달받은 Job을 기준으로 MOMA Ctrl단에서 SubJob / AMR_Bottle_Get을 생성하고 MOMA에 지령을 내린다. SubJob은 Job에 포함된 수량만큼 생성 / 진행한다. 4개의 Argument를 전달한다 목적지코드(0x01), 설비적재홀(1~xx), 로봇적재홀(1~xx), 멀티보틀선택(0x00) | 이 부분 검토필요
|  |  | 1-3-2 | PIO 시그널 확인 |  | MOMA | 대상설비 | 협동로봇 - 대상설비간 PIO확인 | E84규격, 해당 부분은 장비간 안전확인이다.
| 1-4 | Bottle 적재 | 1-4-1 | 대상설비 반출도어 오픈 |  |  | 대상설비 | 대상설비의 공병 또는 시료 반출입구의 도어를 오픈한다.
|  |  | 1-4-2 | 대상설비 반출포트 Bottle 이동 |  |  | 대상설비 | 대상설비의 공병 또는 시료 반출입구까지 Bottle을 이송한다. 해당 이동이 필요하지 않은경우 다음루틴을 진행 | 해당작업은 Dispatcher에서 받은 Job에따라 구분
|  |  | 1-4-3 | 로봇 내 보관부로 Bottle 이동 |  | 대상설비 | MOMA | 대상설비의 반출포트에서 Bottle을 협동로봇으로 이동한다. Pick and Place | 반출할 Bottle이 더 존재하는경우(Multi Bottle) 4-2로 돌아가 반복작업한다. 해당작업은 Dispatcher에서 받은 Job에따라 구분 최대 12개의 Bottle을 적재할 수 있다
|  |  | 1-4-4 | 대상설비 반출도어 클로즈 |  |  | 대상설비 | 대상설비의 공병 또는 시료 반출입구의 도어를 닫는다. | 싱글보틀 / 마지막보틀인경우 해당 동작을 수행 | 515. SR_RptBottleMoveEqpToMOMA 설비에서 MOMA로 bottle 이동한 경우 (hole에 bottle 내려놓았을때) - Sync
| 1-5 | Bottle 적재완료 | 1-5-1 | 로봇안착 작업 완료 |  |  | MOMA | Bottle적재 Job을 종료한다.
|  |  | 1-5-2 | 시료 적재 Job완료 보고 |  | MOMA | LIMS RCS / Dispatcher | Bottle적재 Job을 종료를 LIMS RCS, Dispatcher에 보고한다. | LIMS RCS / Dispatcher에서 해당 정보를 DB에 저장한다. | 514. SR_RptExportJobEndMOMA LIMS에 MOMA의 Job 종료를 보고
1. Bottle 적재 | Flow Image
2. Bottle 하적 | 2-1 | Bottle 하적준비 | 2-1-1 | MOMA 상태확인 |  | LIMS Dispatcher | LIMS RCS / MOMA | MOMA가 Job을 수행할 수 있는 상태인지 확인한다. | 해당 상태확인 동작은 기존의 MOMA 미들웨어에서 상태보고를 상시로 진행하나 필요한경우 상태를 요청할 수 있다. | 501. SR_ReqEqpStatusMOMA LIMS에서 MOMA의 상태를 요청 | Dispatcher는 602사용 의뢰정보를 획득하여 기준정보로 삼는다
|  |  | 2-1-2 | Bottle 하적 Job하달 |  | LIMS Dispatcher | LIMS RCS | Dispatcher에서 하달받은 Job에 대한 SubJob을 생성하고 해당 Job을 RCS에 전달 | Dispatcher에서 MOMA의 하적가능 여부와 대상설비의 배출가능 여부를 확인하고 Job을 전달한다 | 511. SR_JobReqExportMoveJobOfMOMA LIMS에서 MOMA에 Job을 하달 / 대상 설비로의 이동 Job이다. | Dispatcher는 630을 사용하여 목적지코드를 반환받는다
| 2-2 | Bottle 하적시작 | 2-2-1 | MOMA로봇 해당 설비로 이동 |  | LIMS RCS | MOMA | LIMS RCS에서 받은 Job의 대상 설비로 이동한다. |  | 513. SR_RptMoveEQPPositionCompMOMA LIMS에 MOMA의 이동완료를 보고 512. SR_JobReqExportGetPutJobOfMOMA LIMS에서 MOMA에 Job을 하달 / 대상 설비에서 Bottle을 Get, Put하는 Job이다
| 2-3 | 핸드셰이킹 - PIO | 2-3-1 | 설비앞 도착 |  |  | MOMA | LIMS RCS에서 받은 Job의 대상 설비로 이동완료. | 멀티보틀의 경우 403보고 이후410을 대기한다. 싱글 / 마지막보틀은 멀티보틀선택 인자를 0x00으로 받는다 0x00인경우 해당 Job을 실행후 종료 | 512. SR_JobReqExportGetPutJobOfMOMA 전달받은 Job을 기준으로 MOMA Ctrl단에서 SubJob / AMR_Bottle_Put을 생성하고 MOMA에 지령을 내린다. SubJob은 Job에 포함된 수량만큼 생성 / 진행한다. 4개의 Argument를 전달한다 목적지코드(0x01), 로봇적재홀(1~xx), 설비적재홀(1~xx), 멀티보틀선택(0x00) | 이 부분 검토필요
|  |  | 2-3-2 | PIO 시그널 확인 |  | MOMA | 대상설비 | 협동로봇 - 대상설비간 PIO확인 | E84규격, 해당 부분은 장비간 안전확인 이다.
| 2-4 | Bottle 하적 | 2-4-1 | 대상설비 반입도어 오픈 |  |  | 대상설비 | 대상설비의 공병 또는 시료 반입구의 도어를 오픈한다.
|  |  | 2-4-2 | 로봇 내 보관부에서 Bottle 이동 |  | MOMA | 대상설비 | 협동로봇에서 Bottle을 대상설비의 반입포트로 이동한다. Pick and Place | 해당작업은 Dispatcher에서 받은 Job에따라 구분
|  |  | 2-4-3 | 대상설비 반입포트로 Bottle 이동 |  |  | 대상설비 | 대상설비에 반입포트에 투입된 공병 또는 시료를 장비내의 보관부로 이송한다. 해당 이동이 필요하지 않은경우 다음루틴을 진행 | 반입할 Bottle이 더 존재하는경우(Multi Bottle) 4-2로 돌아가 반복작업한다. 해당작업은 Dispatcher에서 받은 Job에따라 구분 | 516. SR_RptBottleMoveMOMAToEqp 설비에서 MOMA로 bottle 이동한 경우 (hole에 bottle 내려놓았을때) - Sync
|  |  | 2-4-4 | 대상설비 반입도어 클로즈 |  |  | 대상설비 | 대상설비의 공병 또는 시료 반입입구의 도어를 닫는다. | 싱글보틀 / 마지막보틀인경우 해당 동작을 수행
| 2-5 | Bottle 하적완료 | 2-5-1 | Bottle 하적잡업 완료 |  |  | MOMA | Bottle하적 Job을 종료한다.
|  |  | 2-5-2 | 시료 하적 Job완료 보고 |  | MOMA | LIMS RCS / Dispatcher | Bottle하적 Job을 종료를 LIMS RCS, Dispatcher에 보고한다. | LIMS RCS / Dispatcher에서 해당 정보를 DB에 저장한다. | 514. SR_RptExportJobEndMOMA LIMS에 MOMA의 Job 종료를 보고
2. Bottle 하적 | Flow Image
3. 대기위치 | 3-1 | 대기위치 이동 준비 | 1-1-2 | MOMA로봇 상태확인 |  | LIMS Dispatcher | LIMS RCS / MOMA | MOMA가 Job을 수행할 수 있는 상태인지 확인한다. | 해당 상태확인 동작은 기존의 MOMA 미들웨어에서 상태보고를 상시로 진행하나 필요한경우 상태를 요청할 수 있다. | 501. SR_ReqEqpStatusMOMA LIMS에서 MOMA의 상태를 요청 | Dispatcher는 630을 사용하여 목적지코드를 반환받는다
|  |  | 1-1-3 | MOMA로봇 대기 Job하달 |  | LIMS Dispatcher | LIMS RCS | Dispatcher에서 Job에 대한 SubJob을 생성하고 해당 Job을 RCS에 전달 |  | 511. SR_JobReqExportMoveJobOfMOMA LIMS에서 MOMA에 Job을 하달 / 대상 설비로의 이동 Job이다.
| 3-2 | 대기위치로 이동 | 1-2-1 | MOMA로봇 대기위치로 이동 |  | LIMS RCS | MOMA | LIMS RCS에서 받은 Job의 대기위치로 이동한다.
| 3-3 | 대기위치 이동 완료 | 1-5-2 | MOMA로봇 대기 Job완료 보고 |  | MOMA | LIMS RCS / Dispatcher | Job을 종료를 LIMS RCS, Dispatcher에 보고한다. | LIMS RCS / Dispatcher에서 해당 정보를 DB에 저장한다. | 514. SR_RptExportJobEndMOMA LIMS에 MOMA의 Job 종료를 보고
3. 대기위치 | Flow Image
4.충전위치 | 4-1 | 충전위치 이동 준비 | 1-1-2 | MOMA로봇 상태확인 |  | LIMS Dispatcher | LIMS RCS / MOMA | MOMA가 Job을 수행할 수 있는 상태인지 확인한다. | 해당 상태확인 동작은 기존의 MOMA 미들웨어에서 상태보고를 상시로 진행하나 필요한경우 상태를 요청할 수 있다. | 501. SR_ReqEqpStatusMOMA LIMS에서 MOMA의 상태를 요청 | Dispatcher는 630을 사용하여 목적지코드를 반환받는다
|  |  | 1-1-3 | MOMA로봇 충전 Job하달 |  | LIMS Dispatcher | LIMS RCS | Dispatcher에서 Job에 대한 SubJob을 생성하고 해당 Job을 RCS에 전달 |  | 511. SR_JobReqExportMoveJobOfMOMA LIMS에서 MOMA에 Job을 하달 / 대상 설비로의 이동 Job이다.
| 4-2 | 충전위치로 이동 | 1-2-1 | MOMA로봇 충전위치로 이동 |  | LIMS RCS | MOMA | LIMS RCS에서 받은 Job의 충전위치로 이동한다.
| 4-3 | 충전위치 이동 완료 | 1-5-2 | MOMA로봇 충전 Job완료 보고 |  | MOMA | LIMS RCS / Dispatcher | Job을 종료를 LIMS RCS, Dispatcher에 보고한다. | LIMS RCS / Dispatcher에서 해당 정보를 DB에 저장한다. | 514. SR_RptExportJobEndMOMA LIMS에 MOMA의 Job 종료를 보고
4.충전위치 | Flow Image
MOMA
LIMS
설비상태
MOMA
LIMS
Job하달
대상설비 / 작업지역
L_1
U_1
MOMA
이동
대상설비 / 작업지역
L_1
U_1
MOMA
PIO / E84
대상설비 / 작업지역
L_1
U_1
보틀
*****
n개
Bottle 배출
Bottle 적재
LIMS
설비상태
MOMA
공병 Zone
12
6
12
6
10
4
10
4
11
5
11
5
7
1
7
1
8
2
8
2
9
3
9
3
시료 Zone
HMI PANEL
MOMA
Tray
MOMA
LIMS
설비상태
MOMA
LIMS
Job하달
대상설비 / 작업지역
L_1
U_1
MOMA
이동
대상설비 / 작업지역
L_1
U_1
MOMA
PIO / E84
대상설비 / 작업지역
L_1
U_1
보틀
*****
n개
Bottle 투입
Bottle 하적
LIMS
설비상태
MOMA
MOMA
Tray
LIMS
의뢰 트리거링
대상설비로 이동
MOMA Moving
LIMS
Job 완료보고
LIMS
의뢰 트리거링
대상설비로 이동
MOMA Moving
LIMS
Job 완료보고
LIMS
설비상태
MOMA
LIMS
설비상태
MOMA
LIMS
설비상태
MOMA
MOMA
LIMS
Job하달
MOMA 대기위치
MOMA
이동
LIMS
설비상태
MOMA
LIMS
설비상태
MOMA
LIMS
설비상태
MOMA
MOMA
LIMS
Job하달
MOMA 충전위치
MOMA
이동
LIMS
설비상태
MOMA
LIMS
의뢰 트리거링
대기위치로 이동
MOMA Moving
LIMS
Job 완료보고
MOMA 대기위치
LIMS
의뢰 트리거링
충전위치로 이동
MOMA Moving
LIMS
Job 완료보고
MOMA 충전위치
보틀
*****
n개
대상설비 Bottle 배출
Tray
Bottle 적재
하달받은 Job에따라 적재위치가 변경된다
공병 Zone
시료 Zone
HMI PANEL
공병 Zone
시료 Zone
HMI PANEL
보틀
*****
n개
대상설비 Bottle 투입
Tray
Bottle 하적
하달받은 Job에따라 Pick위치가 변경된다
공병 Zone
시료 Zone
HMI PANEL

## 별첨 1. SUBJOB LIST
RCS->MOMA-MW Subjob List
Holding Register Address | 410001 | 410065 | 410129 | 410193 | 410257 | 역할
Job Code | argument_1 | argument_2 (0x0001~0x0009) | argument_3 0x0000~0x00xx | argument_4 0x0000~0x00xx | argument_5 0x0000~0x00xx
AMRMoveTo | 0x001 | 목적지 Code (0x01 ~ 0x09) | 0x0000 | 0x0000 | 0x0000 | 목적지로 이동
AMRURBottleGet | 0x002 | 목적지 Code (0x01 ~ 0x09) | 설비 적재홀 위치 번호 (1~xx) | 로봇 적재홀 위치 번호 (1~xx) | 동작 타입 (0x00, 0x01) | 정해진 설비로 정해진 적재홀의 병을 정해진 로봇 적재홀로 이동
AMRURBottlePut | 0x003 | 목적지 Code (0x01 ~ 0x09) | 로봇 적재홀 위치 번호 (1~xx) | 설비 적재홀 위치 번호 (1~xx) | 동작 타입 (0x00, 0x01) | 정해진 로봇 적재홀의 병을 정해진 설비의 적재홀로 이동
목적지 Code |  |  | 동작 타입 Code
0x01 | 스토커 좌측 |  | 0x00 | MultiBottle 에 대해 장비 항상 Trigger (반입, 반출기, 폐기모사)
0x02 | 스토커 우측 |  | 0x01 | Multibottle 에 대해 장비 Trigger 안함 (스토커, 전처리기)
0x03 | 반출기(L1, MOMA기준) | MOMA에서 공병을 투입
0x04 | 반입기(U1, MOMA기준) | MOMA로 시료를 배출
0x05 | 폐기모사 반입
0x06 | 폐기모사 반출
0x07 | 전처리기 (분석설비)
0x08 | 대기위치
0x09 | 충전위치

## 별첨 2. RCS->MOMA-MW
MOMA-MW MODBUS Map
|  | Address |  | Target Function | Meaning | Read / Write | Remarks
|  | ID | Index
| Coil | 0 | 1 | Emg. stop | OFF -> ON : execute function | R/W | 비상 정지 (호출되면 하위 시스템들에게 모두 명령 전파)
|  | 0 | 2 | Reset | OFF -> ON : execute function | R/W | 애러 발생 시 리셋 기능
|  | 0 | 3 | Execute job | OFF -> ON : execute function | R/W | Job (Subjob) 실행 명령
|  | 0 | 4 | Cancel job | OFF -> ON : execute function | R/W | 실행중인 Job(Subjob) 취소 명령
|  | 0 | 5 | Pause job | OFF -> ON : execute function | R/W | 실행중인 Job(Subjob) 대기 명령
|  | 0 | 6 | Resume job | OFF -> ON : execute function | R/W | 대기중인 Job(Subjob) 재개 명령
|  | 0 | 7 | Retry_job | OFF -> ON : execute function | R/W | 실패했던 Job(Subjob) 재실행 명령
|  | 0 | 8 |  |  | R/W
|  | 0 | 9 |  |  | R/W
| Discrete Input | 1 | 101 | Ack. of Emg. stop | ON : Received cmd. and processing / OFF : Standbyand ready to receive cmd. | R
|  | 1 | 102 | Ack. of Reset | ON : Received cmd. and processing / OFF : Standbyand ready to receive cmd. | R | 리셋 수행 (RESET LIST 참조)
|  | 1 | 103 | Ack. of Execute job | ON : Received cmd. and processing / OFF : Standbyand ready to receive cmd. | R | 잡 수행 (JOB LIST 참조)
|  | 1 | 104 | Ack. of Cancel job | ON : Received cmd. and processing / OFF : Standbyand ready to receive cmd. | R
|  | 1 | 105 | Ack. of Pause job | ON : Received cmd. and processing / OFF : Standbyand ready to receive cmd. | R
|  | 1 | 106 | Ack. of Resume job | ON : Received cmd. and processing / OFF : Standbyand ready to receive cmd. | R
|  | 1 | 107 | Ack. of Retry job | ON : Received cmd. and processing / OFF : Standbyand ready to receive cmd. | R
|  | 1 | 108 |  |  | R
|  | 1 | 109 |  |  | R
|  | 1 | 10 | Job Completion | OFF -> ON : Job finished | R | Execute Job 에 대한 완료 비트
R
| Input Register | 3 | 201 |  | Same data will be written after chaing holding register (410001 ~ 410164) | R
|  | 3 | ~
|  | 3 | ~
|  | 3 | 264
|  | 3 | 501 | Result of Emg. |  | R
|  | 3 | 502 | Result of Reset |  | R
|  | 3 | 503 | Result of Execute job |  | R
|  | 3 | 504 | Result of Cancel job |  | R
|  | 3 | 505 | Result of Pause job |  | R
|  | 3 | 506 | Result of Resume job |  | R
|  | 3 | 507 | Result of Retry job |  | R
|  | 3 | ~ | -
|  | 3 | 1001 | Robot ID | 36 letters of ascii text (UUID) | R | 현재 로봇의 ID 값
|  | 3 | ~
|  | 3 | 1036
|  | 3 | 1037 | Robot status code | 1byte unsigned integer | R | 현재 로봇의 상태 (STATUS CODE 참조)
|  | 3 | 1038 | Execution result code | - | R | Job(Subjob) 관련 명령어에 대한 Result Code (STATUS CODE 참조)
|  | 3 | 1039 | Name of curent job (Up to 63 registers) | length of register for name | R | 현재 실행중인 job (subjob) 이름
|  | 3 | ~ |  | utf-8 encoded text
|  | 3 | 1102
|  | 3 | 1103 | Name of curent task(step) (Up to 63 registers) | length of register for name | R | 현재 실행중인 task (step) 의 이름
|  | 3 | ~ |  | utf-8 encoded text
|  | 3 | 1166
|  | 3 | 1167 | Number of remaining task | - | R
i |  | 3 | 1168 | Name of remaining tasks (Up to 3 Tasks from the head) | length of register for name | R
|  | 3 | ~ |  | utf-8 encoded text
|  | 3 | 1232
i |  | 3 | 1233 |  | length of register for name | R
|  | 3 | ~ |  | utf-8 encoded text
|  | 3 | 1297
|  | 3 | 1298 |  | length of register for name | R
|  | 3 | ~ |  | utf-8 encoded text
|  | 3 | 1362
|  | 3 | ~
|  | 3 | 2001 | Status of watchdog | 1byte unsigned integer | R | watchdog 상태 (STATUS CODE 참조)
|  | 3 | 2002 | Status of watchdog_detail | 1byte unsigned integer | R | watchdog 세부 상태 (STATUS CODE 참조)
|  | 3 | 2003 | Status of Universal Robots | 1byte unsigned integer | R | UR 로봇 세부 상태 (STATUS CODE 참조)
|  | 3 | 2004 | Status of Mir | 1byte unsigned integer | R | MiR 로봇 세부 상태 (STATUS CODE 참조)
|  | 3 | 3001 | - | String | R | version - Software version number, e.g. "5.13.0.11013" - M/W
|  | 3 | 4001 | - | String | R | version - Software version number, e.g. "5.13.0.11013" - UR
|  | 3 | 5101 | - | String | R | Software version - Robot software version. Each address represents one digit of the - MiR
|  | 3 | 5202 | - | int16 | R | Mode - The current mode of the robot. Refer to Code Definition for more information
|  | 3 | 5203 | - | int16 | R | State - The current state of the robot. Refer to Code Definition for more information
|  | 3 | 5204 | - | int16 | R | Error code - The last error registered on the robot. 0 if no errors were detected
|  | 3 | 5206 | - | int16 | R | Battery level - Remaining charge in percent [%]
|  | 3 | 5207 | - | int32 | R | Uptime - The robots uptime
ㅑ |  | 3 | 5209 | - | float32 | R | Distance Run - The total distance run by the robot
|  | 3 | 5211 | - | float32 | R | Position X - Position X in global coordinates
|  | 3 | 5213 | - | float32 | R | Position Y - Position Y in global coordinates
|  | 3 | 5215 | - | float32 | R | Position - Orientation of the robot in global
|  | 3 | 5216 | - | int16 | R | Orientation - coordinates [in degrees]
|  | 3 | 5217 | - | int16 | R | Length of mission queue - Number of missions pending or executing
|  | 3 | ~
|  | 3 | 9999
| Holding Register | 4 | 10001 | argument_1 | length of the argument (from 10003 ~ 10064) | R/W
|  | 4 | 10002 |  | type of the argument
|  | 4 | 10003 |  | argument data
|  | 4 | ~
|  | 4 | 10064
|  | 4 | 10065 | argument_2 | same structure to argument_1 | R/W
|  | 4 | 10129 | argument_3 | same structure to argument_1 | R/W
|  | 4 | 10193 | argument_4 | same structure to argument_1 | R/W
|  | 4 | 10257 | argument_5 | same structure to argument_1 | R/W
|  | 4 | ~
|  | 4 | 10320

## 별첨 3. STATUS CODES
MOMA-M/W STATUS CODE LIST
ADDRESS |  | MEANING | AVAILABLE CODES | REMAKRS
3 | 1037 | Robot Status | 0x01 | Start
|  |  | 0x02 | Initializing
|  |  | 0x03 | Ready
|  |  | 0x04 | Operating
|  |  | 0x05 | Pausing
|  |  | 0x06 | Paused
|  |  | 0x07 | Canceling
|  |  | 0x08 | Error
|  |  | 0x09 | Reseting
|  |  | 0x0A | Manual_Mode
|  |  | 0xFF | Critical
3 | 1038 | Result of Subjob execution | 0x00 | No_Error
|  |  | 0x01 | Cannot_Find_Available_Job_Recipe
|  |  | 0x02 | Cannot_Pulling_Task_List
|  |  | 0x03 | Job_Has_Been_Canceled
|  |  | 0x04 | Job_Has_Been_Paused
|  |  | 0x05 | Error_Has_Occured_During_Executing_Task
|  |  | 0x06 | Failed_To_Complete_The_Task
|  |  | 0x07 | Cannot_Find_Failed_Job_Information
|  |  | 0x08 | Cannot_Find_Paused_Job_Information
|  |  | 0x09 | Cannot_Get_Watchdog_Data
|  |  | 0x0A | Watchdog_Status_Is_In_Error
|  |  | 0xFF | Unknown_Error
3 | 2001 | Watchdog | 0x01 | Normal
|  |  | 0x02 | Warnning
|  |  | 0x03 | Error
3 | 2002 | Watchdog Detail | 0x01 | No_Error
|  |  | 0x02 | Computing_Resources_Are_Unstable
|  |  | 0x03 | Robot_Arm_Is_Not_Operatable
|  |  | 0x04 | Mobile_Robot_Is_Not_Operatable
3 | 2003 | UR | 0x01 | disconnected
|  |  | 0x02 | prepairing
|  |  | 0x03 | normal
|  |  | 0x04 | protective_stopped
|  |  | 0x05 | powered_off
3 | 2004 | MiR | 0x01 | normal
|  |  | 0x02 | Initializing
|  |  | 0x03 | Shutdown
|  |  | 0x04 | Ready
|  |  | 0x05 | Paused
|  |  | 0x06 | Running
|  |  | 0x07 | Failed
|  |  | 0x08 | Succeed
|  |  | 0x09 | Docked
|  |  | 0x0A | Docking
|  |  | 0x0B | Emg_Stopped
|  |  | 0x0C | Manual_Mode

## 별첨 4. Subject Details
Subject No. | Subject Name_박D / 재정의 | 내용 | Dtails
501 | SR_ReqEqpStatusMOMA | LIMS에서 MOMA의 상태를 요청 - Sync | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action): "SR_ReqEqpStatusMOMA" 2) Fm Node(Publisher, Server) : "Dispatcher" Or "UI_Manager" 3) Tm Node(Subscriber, Client) : "MOMA", 4) 송신메세지 { "Subject" : "SR_ReqEqpStatusMOMA //생략가능 "EqpGroupID" : 5, // FmNode 추적 및 장비군 구분. 생략 불가 "EqpSeqNo" : 1, // 장비의 호기를 지정한다. 생략 불가 } | 5) Function : tMstEqp table의 반출입기 EqpStatus(장비상태) 참조 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : 8) 응답메세지 { "status_code" : 200, "EqpStatus" : 0 // 0 - Offline, 1 - Online / 0 - Manual, 1 - Remote / 0 - Down, 1 - Ible, 2 - Run "error_msg" : "None" }
502 | SR_RptEqpStatusChangedMOMA | MOMA의 변경상태를 LIMS에 보고 - Sync | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action): "SR_RptEqpStatusChangedMOMA" 2) Fm Node(Publisher, Server) : "MOMA", 3) Tm Node(Subscriber, Client) : "DB_Manager" Or "Dispatcher" Or "UI_Manager" 4) 송신메세지 { "Subject" : "SR_RptEqpStatusChangedMOMA //생략가능 "EqpGroupID" : 5, // FmNode 추적 및 장비군 구분. 생략 불가 "EqpSeqNo" : 1, // 장비의 호기를 지정한다. 생략 불가 "EqpStatus" : 0 // 0 - Offline, 1 - Online / 0 - Manual, 1 - Remote / 0 - Down, 1 - Ible, 2 - Run } | 5) Function : tMstEqp table의 반출입기 EqpStatus(장비상태) 참조 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : 8) 응답메세지 { "status_code" : 200, "error_msg" : "None" }
503 | RR_ReqEqpStatusMOMA | LIMS에서 MOMA의 상태를 요청 - Async | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action): "RR_ReqEqpStatusMOMA" 2) Fm Node(Publisher, Server) : "Dispatcher" Or "UI_Manager" 3) Tm Node(Subscriber, Client) : "MOMA", 4) 송신메세지 { "Subject" : "RR_ReqEqpStatusMOMA //생략가능 "EqpGroupID" : 5, // FmNode 추적 및 장비군 구분. 생략 불가 "EqpSeqNo" : 1, // 장비의 호기를 지정한다. 생략 불가 } | 5) Function : tMstEqp table의 반출입기 EqpStatus(장비상태) 참조 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure :
504 | RR_RspEqpStatusMOMA | MOMA상태를 LIMS에 응답 - Async | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action): "RR_RspEqpStatusMOMA" 2) Fm Node(Publisher, Server) : "MOMA", 3) Tm Node(Subscriber, Client) : "DB_Manager" Or "Dispatcher" Or "UI_Manager" 4) 송신메세지 { "Subject" : "RR_RspEqpStatusMOMA //생략가능 "status_code" : 200, "EqpGroupID" : 5, // FmNode 추적 및 장비군 구분. 생략 불가 "EqpSeqNo" : 1, // 장비의 호기를 지정한다. 생략 불가 "EqpStatus" : 0 // 0 - Offline, 1 - Online / 0 - Manual, 1 - Remote / 0 - Down, 1 - Ible, 2 - Run "error_msg" : "None" } | 5) Function : tMstEqp table의 반출입기 EqpStatus(장비상태) 참조 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure :
515 | SR_RptBottleMoveEqpToMOMA | 작업시작메세지(#41 공정시작) -> 작업시작이 아닌 Bottle투입, MOMA기준 --> 설비에서 MOMA로 bottle 이동한 경우 (hole에 bottle 내려놓았을때) - Sync | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action): "SR_RptBottleMoveEqpToMOMA" 2) Fm Node(Publisher, Server) : "MOMA", 3) Tm Node(Subscriber, Client) : "Dispatcher" Or "UI_Manager Or DB Manager" 4) 송신메세지 { "Subject" : "SR_RptBottleMoveEqpToMOMA //생략가능 "EqpGroupID" : 1, // FmNode 추적 및 장비군 구분. 생략 불가 "EqpSeqNo" : 1, // 장비의 호기를 지정한다. 생략 불가 "FmEQP" : 1 // 1 - 반출입기, 2 - 스토커, 3 - 분석기, 4 - 폐기 "FmHolePosition" : 0, // Bottle의 Job Start Hole Position "ToHolePosition" : 0 // Bottle의 Job Target Hole Position } | 5) Function : 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : 8) 응답메세지 { "status_code" : 200, "error_msg" : "None" }
516 | SR_RptBottleMoveMOMAToEqp | 작업완료메세지(#41 공정완료) -> 작업시작이 아닌 Bottle반출, MOMA기준 --> MOMA에서 설비로 bottle 이동한 경우 (hole에서 bottle 끄집어낼때) - Sync | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action): "SR_RptBottleMoveMOMAToEqp" 2) Fm Node(Publisher, Server) : "MOMA", 3) Tm Node(Subscriber, Client) : "Dispatcher" Or "UI_Manager Or DB Manager" 4) 송신메세지 { "Subject" : "SR_RptBottleMoveMOMAToEqp //생략가능 "EqpGroupID" : 1, // FmNode 추적 및 장비군 구분. 생략 불가 "EqpSeqNo" : 1, // 장비의 호기를 지정한다. 생략 불가 "ToEQP" : 1 // 1 - 반출입기, 2 - 스토커, 3 - 분석기, 4 - 폐기 "FmHolePosition" : 0, // Bottle의 Job Start Hole Position "ToHolePosition" : 0 // Bottle의 Job Target Hole Position } | 5) Function : 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : 8) 응답메세지 { "status_code" : 200, "error_msg" : "None" }
511 | SR_JobReqExportMoveJobOfMOMA | LIMS에서 MOMA에 Job을 하달 / 대상 설비로의 이동 Job이다. - Sync | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action): "SR_JobReqExportMoveJobOfMOMA" 2) Fm Node(Publisher, Server) : "Dispatcher" Or "UI_Manager" 3) Tm Node(Subscriber, Client) : "MOMA", 4) 송신메세지 { "Subject" : "SR_JobReqExportMoveJobOfMOMA //생략가능 "EqpGroupID" : 5, // FmNode 추적 및 장비군 구분. 생략 불가 "EqpSeqNo" : 1, // 장비의 호기를 지정한다. 생략 불가 "TargetPosition" : 1, // 1 - 반출입기, 2 - 스토커, 3 - 분석기, 4 - 폐기, 10 - 대기위치, 11 - 충전위치 } | 5) Function : 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : 8) 응답메세지 { "status_code" : 200, "error_msg" : "None" }
512 | SR_JobReqExportGetPutJobOfMOMA | LIMS에서 MOMA에 Job을 하달 / 대상 설비에서 Bottle을 Get, Put하는 Job이다 - Sync | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action): "SR_JobReqExportGetPutJobOfMOMA" 2) Fm Node(Publisher, Server) : "Dispatcher" Or "UI_Manager" 3) Tm Node(Subscriber, Client) : "MOMA", 4) 송신메세지 { "Subject" : "SR_JobReqExportGetPutJobOfMOMA //생략가능 "EqpGroupID" : 5, // FmNode 추적 및 장비군 구분. 생략 불가 "EqpSeqNo" : 1, // 장비의 호기를 지정한다. 생략 불가 "InterJobType" : Get, // Get 또는 Put을 지정한다. "TargetEQP" : 1, // 1 - 반출입기, 2 - 스토커, 3 - 분석기, 4 - 폐기 "TotalBottleCount" : 1, // Bottle의 수량 "BottleInfo" : [ "No_1" : { "FmHolePosition" : 0, // Bottle의 Job Start Hole Position "ToHolePosition" : 0 // Bottle의 Job Target Hole Position } ...................n개 ] } | 5) Function : 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : 8) 응답메세지 { "status_code" : 200, "error_msg" : "None" }
513 | SR_RptMoveEQPPositionCompMOMA | LIMS에 MOMA의 이동완료를 보고 - Sync | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action): "SR_RptMoveEQPPositionCompMOMA" 2) Fm Node(Publisher, Server) : "MOMA", 3) Tm Node(Subscriber, Client) : "Dispatcher" Or "UI_Manager" 4) 송신메세지 { "Subject" : "SR_RptMoveEQPPositionCompMOMA //생략가능 "EqpGroupID" : 5, // FmNode 추적 및 장비군 구분. 생략 불가 "EqpSeqNo" : 1, // 장비의 호기를 지정한다. 생략 불가 "TargetPosition" : 1, // 1 - 반출입기, 2 - 스토커, 3 - 분석기, 4 - 폐기, 10 - 대기위치, 11 - 충전위치 } | 5) Function : 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : 8) 응답메세지 { "status_code" : 200, "error_msg" : "None" }
514 | SR_RptExportJobEndMOMA | LIMS에 MOMA의 Job 종료를 보고 - Sync | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action): "SR_RptExportJobEndMOMA" 2) Fm Node(Publisher, Server) : "MOMA", 3) Tm Node(Subscriber, Client) : "Dispatcher" Or "UI_Manager Or DB Manager" 4) 송신메세지 { "Subject" : "SR_RptExportJobEndMOMA" //생략가능 "EqpGroupID" : 5, // FmNode 추적 및 장비군 구분. 생략 불가 "EqpSeqNo" : 1, // 장비의 호기를 지정한다. 생략 불가 "InterJobType" : 1, // 1 - Get, 2 - Put, 3 - Move } | 5) Function : 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : 8) 응답메세지 { "status_code" : 200, "error_msg" : "None" }
630 | SR_ReqGetDataMOMATargetPosition | DB Manager에서 MOMA의 목적지코드를 반환 | 1) Node간 통신방식(Topic RO/RR, Service, Action): "SR_RptExportJobEndInOutBotEQP" 2) Fm Node(Publisher, Server) : "Dispatcher" 3) Tm Node(Subscriber, Client) : "DB_Manager", 4) 송신메세지 { "Subject" : "SR_RptExportJobEndInOutBotEQP" //생략가능 "FmEqpGroupID" : 1, // 출발지점 Eqp Group "FmEqpSeqNo" : 1, // 출발지점 설비호기정보 "FmPortName" : "U1", // 출발지점 Port명 "ToEqpGroupID" : 2, // 생략가능, 생략되었다면 도착지점 정보는 구하지 않는다 "ToEqpSeqNo" : 1, // 생략가능, 생략되었다면 도착지점 정보는 구하지 않는다 "ToPortName" : "Left", // 생략가능, 생략되었다면 도착지점 정보는 구하지 않는다 } | 5) Function : 6) Return Message 길이 : 1K 이내 7) 관련 Stored Procedure : 8) 응답메세지 { "status_code" : 200, "FmJob" : "0x03", "ToJob" : "0x01", "error_msg" : "None" }